## Page de garde FICHE 00
| FICHE DE PRESENTATION GENERALE |  |  |  | FICHE N°00
SITE ET BATIMENT VISITE
| Site | Cité Administrative Lacuée
| Adresse | Rue rené Bonnat - 47 921 Agen cedex
| Cadastre | Section : AM |  | Parcelle : 0008
| Bâtiment | A DDT (ex DDAF/DDEA)
Missions confiées | Lot n°1 Gros entretien |  | Lot n°2 Performance énergétique | Lot n°3 Accessibilité handicapées | Lot n°4 Fonctionnalité et qualité d'usage
Audits | OUI |  | OUI |  | OUI
Dates de visite d'inspection | 2010-01-21 |  | 2010-01-21 |  | 2010-01-21
2010-02-02
PHOTOS DU BATIMENT
Façade (cour intérieure Cité Administrative)
Façade pignon (entrée Cité Administrative)
Façade pignon (sortie Cité Administrative)

## DIAG TECH fiche 1
|  | FICHE DE PRESENTATION GENERALE |  |  |  |  | FICHE N°01
SITE ET BATIMENT VISITE
|  | Site |  | CITE ADMINISTRATIVE LACUE
|  | Adresse |  | Rue René Bonnat - 47 921 Agen Cedex
|  | Cadastre |  | Section : AM |  | Parcelle : 0008
|  | Bâtiment |  | A DDT (ex DDAF/DDEA)
1 | Missions confiées | Lot n°1 Gros entretien |  |  | Lot n°2 Performance énergétique | Lot n°3 Accessibilité handicapées | Lot n°4 Fonctionnalité et qualité d'usage
| Audits | oui |  |  | oui |  | oui
| Dates de visite d'inspection | 2010-01-21 |  |  | 2010-01-21 |  | 2010-01-21
2010-02-02
| Personnes rencontrées | M. MARTY ( régisseur) |  |  | M. MARTY (régisseur)
M. BENDICHE (Ets DAVID)
2 | Documents remis ou consultés sur place pour diagnostic | oui | non | Partiel | Observations
| Document unique (exploitant) |  | X |  | Existe un règlement de co-affectation en date du 5/04/1993
| Registre de sécurité pour ERP | X |  | X | Registre ouvert le 4/01/1995
DOSSIERS REGLEMENTAIRES
- Diag amiante :
| Flocage |  | X |  | Existe certainement, mais non remis
| Friable |  | X |  | Existe certainement, mais non remis ( DEP anciennes en amiante encloisonnées )
| -Dossier technique amiante (DTA) |  | X |  | Existe certainement, mais non remis
| - Diag sécurité incendie : |  | X
| -Diag plomb |  | X
| -Diag termites/xylophages |  | X
| - Vérificationstechniques réglementaires des installations et équipement : |  |  |  | Concerne les parties communes des bâtiments
| Chauffage/ventilation | X
| Electricité/éclairage de sécurité | X
| Alarme Incendie/ Désemfumage | X
| Extincteurs | X
| VMC |  | X
| Legionnellose |  | X
| Ascenseurs |  |  |  | Visites et entretien par Koné?
( vérification + étude de sécurité)
| Hydrocarbures |  |  |  | Sans objet
| - Autres | X |  |  | DPE - Audit énergétique mars 2008
DOCUMENTS GRAPHIQUES
| - Plan de masse | X |  |  | Plans du réseau EU - raccordement au réseau collectif de la ville d 'Agen 1/200 (réalisé le 21/04/2009) + Plan cadastral 1/500
| - Plan topo |  | X
| - Plans de niveaux | X |  |  | Plans non cotés avec indication des surfaces intérieures des bureaux ( non vérifiées) - Tous niveaux sauf combles
| - Coupe (s) |  | X
| - Façade (s) |  | X
| Surfaces ( non vérifiées ) | X |  |  | Surface totale SHON : 1 402 m² ( Source Diag léger DDEA)- Problème de concordance sources
| Photos | X |  | X
| Fiche (s) préalable (s) de recensement des futurs besoins (quantitatifs et qualitatifs) |  |  |  | En cours
Autres

## DIAG TECH fiche 2
|  | FICHE DE PRESENTATION DU BATIMENT |  |  |  |  | FICHE N°02
|  | Site | Bâtiment |  | Services occupants
|  | Cité administrative Lacué | A |  | DDT (ex DDAF/DDEA)
Dates de visite de la 1ère inspection : 21/01/2010
| Services occupants ( janvier 2010) | PRESENTATION DU BATIMENT
3 |  | Nota : Les informations en caractères bleus sont fournies dans le cadre du "diag performance énergétique"
| Ministère(s) concerné(s) | Date(s) de construction : 1955 ( source DDEA) |  | Accueil public |  | Périmètre concerné par l'espace "accueil public"
|  | Type de bâtiment : Administratif |  | oui | non | total | partiel
|  | Classement E.R.P : 5ème catégorie - W (supposé) |  | X |  | En étages les personnes extérieures sont accompagnées. | Rez de chaussée
| Services occupants | Dernier passage de la commission de sécurité : Non connu ( avant 1995?) |  | Fréquence :
Pendant la période de la PAC, 150 personnes sont accueillies au rez
| SEA (Service Economique Agricole) au RDC |  |  | de chaussée par le service SEA
| SE(Service Environnement) | Nombre de niveaux : |  | R+3 (+ Combles utilisés partiellement en locaux archives( partie centrale))
| + un bureau DTT (informatique) | Surface par niveau ( valeurs communiquées non vérifiées) |  | SU: NC |  |  | SHON: NC
| + un bureau TG |  |  | Source : |  | Source: | Source:
| + un bureau assistante sociale | Surface totale (Problème de concordance entre sources) ( valeurs communiquées non vérifiées) |  | Source : DDAF |  | Source : | Source : Diag léger DDEA
|  |  |  | 1 601 m² sur plan |  |  | 1 402 m² 1 793 m²
| Nombre de personnel occupant 52 ( janvier 2010) | Nombre et types de locaux | Types | Nbre | Surfaces | Localisation/Observations
|  |  | Accueil | 1 | 11 m²+ dégagement/accueil | Rez de chaussée - extension réalisée en 1995
|  | Les surfaces indiquées dans le tableau à droite proviennent des plans remis. Elles n'ont pas été vérfiées | Bureaux | 62 |  | 10 au RDC dont 1 double - 18 au R+1 dont 3 doubles - 16 au R+2 dont 4 doubles - 18 au R+3 dont 3 doubles soit 51 bureaux 1 poste ( SU de 11.50 m² à 14.20 m²) 11 bureaux 2 postes (SU de 17.20 m² à 25.50 m²)
|  |  | Salle(s) de réunion | 1 | 41 m² | R+2 - nota : une autre salle semble-t-il était utilisée au RDC du bâtiment C
| Bureaux occupés : |  | Locaux du personnel ( Sociaux, syndicaux, détente, restauration, etc…) | 3 |  | 1 salle de repos au RDC : 13.50 m²- 1 local syndical au RDC : 11.50 m²- 1 local assistante sociale au R+3 : 15.50 m²
Bureaux RDC sauf 2 salles saisies PAC au RDC
| Bureaux R+1/R+2 |  | Archives/Stockage fournitures | 2 | 20.20m² | plus utilisation des combles, plus utilisation des dégagements ( partie RDC)- surfaces non communiquées
| Bureaux R+3 partiellement |  | Locaux sanitaires | 7
| Bureaux non occupés : |  | Locaux techniques | 1 |  | Chaufferie centralisée gaz nat pour la Cité Admin
| 2 salles de saisies PAC au RDC |  | chauffage | 1 | NC | Sous-station au RDC
| (locaux utilisés quelques mois dans l'année) |  | serveur | 1 | 14 m² | R+1
| dans l'année) |  | autre
| 60% à 65 % des bureaux du R+3 |  | Dégagements |  | NC | En position centrale du bâtiment
| Localisation : |  | Garages |  |  | Sans objet
| Voir ci-dessus |  | Autres
|  |  | Salles de saisie (PAC) | 2 | 61 m² | 2 salles au RDC ( 24.50m² +36.50 m²)
|  |  | Copieurs | 3 | 12 m² | 1 au RDC - 1 au R+2 - 1 au R+3
|  |  | TOTAL | 83
4 | Gros travaux effectués sur le bâtiment ( parties communes) source : registre de sécurité
1995 : Elévation d'un accueil du public (ajout de construction angle Nord Est).
1996 : Changement des huisseries et des fenêtres + inversion du sens d'ouverture des portes et issues de secours.
1997 : Suppression de la chaufferie annexe suite à rénovation du chauffage de la Citée Administrative et création d'une sous-station au RDC du
bâtiment, côté Ouest) et pose de porte CF avec électro-aimant et coup de poing.
1999 : Reprise toiture et modification des descentes d'eaux pluviales ( pose de canalisations en façade) et remplacement coffret DTU,
machinerie, et pose d'un bloc néon en machinerie
2009 : Pose stores extérieurs et création d'un réseau séparatif Eaux Usées et raccordement au réseau public.

## DIAG TECH fiche 3
|  | FICHE DE PRESENTATION DU BATIMENT |  |  | FICHE N°03
|  | Site | Bâtiment | Plan de masse - Photos
|  | Cité administrative Lacué | A | Plan de masse
5 | Plan de masse - Repérage du bâtiment
6 | Photos ( intérieures)
Plan masse
Bâtiment A
BUREAU
LOCAL SERVEUR
COULOIRAU RDC AVEC ARCHIVES
ESCALIER PRINCIPAL
ASCENSEUR
LOCAUX SANITAIRES
ANCIEN ACCUEIL
SALLE DE SAISIE (PAC)
COULOIR A L'ETAGE
NOUVEL ACCUEIL

## DIAG TECH fiche 4
|  | FICHE DE PRESENTATION DU BATIMENT |  |  | FICHE N°04
|  | Site | Bâtiment | Plans des niveaux
|  | Cité Administrative Lacuée | A | RDC - 1er étage - 2ème étage - 3ème étage
7 | Plans des niveaux
R.D.C
2ème étage
3ème étage
1er étage

## DIAG GO CLOS COUVERT fiche 5
|  | ETAT GENERAL DU BATIMENT |  |  |  | FICHE N°05
CARNET DE SANTE - 1ère Partie
GO - Clos - Couvert
|  | Site | Cité administrative Lacuée | Bâtiment | A
| (a) échelle de cotation des ouvrages |  |  |  |  | (b) cotation énergétique
|  | Bon état, fonction parfaitement remplie |  |  |  |  | Efficace
|  | Etat moyen, quelques défauts, fonction correctement remplie |  |  |  |  | Passablement efficace
|  | Etat médiocre, dégradation partielle et/ou fonction mal remplie |  |  |  |  | Moyennement efficace
|  | Etat mauvais, dégradation générale et/ou fonction non remplie |  |  |  |  | Non efficace
1 | GO/Clos/Couvert | Description et Etat Général |  |  | Constats - Pathologies Présomption de non conformité | (a) cotation des ouvrages | (b) cotation énergétique | Repérage
STRUCTURE
| Principale(Bâtiment principal) | Poteaux/poutres BA tramé
|  | RDC originellement inutilisé puis récupéré |  |  | Problème d'humidité
| Secondaire(extension /entrée) | Ossature métallique + maçonnerie |  |  | Problème de conception et d'étanchéité
| PLANCHERS (si accessibles) | Planchers du dernier niveau situé à plus de 8 m de hauteur. |  |  | Degré CF planchers non vérifiable sans diag
|  | Plancher : Dalles béton |  |  | Capacité surcharge sur planchers combles non vérfiable sans diag
Dalle et chape béton 20 cm + revêtement de sol 1 cm
CLOS
| Façades (murs extérieurs) | Béton 25 cm + crépis 1 cm |  |  | Pavés de verre partiellement dégradés (cage d'escaliers)
Fissurations en façade (allèges R+1) + quelques épaufrures
|  | RDC originellement inutilisé puis récupéré |  |  | Problème d'humidité
| Isolation murs | Aucune |  |  | Murs non isolés
| Menuiseries extérieures | Etages : Menuiseries en PVC double vitrage. RDC Bâtiment principal : menuiseries alu simple vitrage . RDC Extérieur : murs rideaux |  |  | Menuiseries alu simple vitrage au RDC vétuste
| Occultation (VR/Stores) | Pas de volets roulants. Stores à toutes les fenêtres installés en 2009
COUVERT
CHARPENTE
| Principale | Charpente bois et béton armé |  |  | Ancienne traces de vrillettes. Présence de xylophases/termites non vérifiable sans diag.
| Secondaire (extension) | Ossature métallique + bacs acier |  |  | problème d'étanchéité et de conception
| COUVERTURE | Dalle et chape béton 20 cm + revêtement de sol 1 cm
| Principale | Tuiles |  |  | Visuel correcte
| Secondaire (extension) | Bacs acier |  |  | problèmes d'étanchéité
| EVACUATIONS EP | Bâtiment principal : à l'origine EP à l'intérieur puis déplacées à l'extérieur.
|  | Extension |  |  | Problème d'évacuation des eaux pluviales
| ISOLATION COMBLES | Aucune |  |  | problèmes d'isolation
AUTRES

## DIAG second oeuvre fiche 6
|  | ETAT GENERAL DU BATIMENT |  |  |  | FICHE N°06
CARNET DE SANTE - 2ème partie ( locaux intérieurs)
|  | Second œuvre : | Cloisonnement - Plâtrerie - Menuiseries intérieures - Revêtements sols et murs Escaliers/Dégagements/Ascenseurs
|  | Site |  | Bâtiment
| (a) échelle de cotation des ouvrages |  |  |  |  | (b) cotation énergétique
|  | Bon état, fonction parfaitement remplie |  |  |  |  | Efficace
|  | Etat moyen, quelques défauts, fonction correctement remplie |  |  |  |  | Passablement efficace
|  | Etat médiocre, dégradation partielle et/ou fonction mal remplie |  |  |  |  | Moyennement efficace
|  | Etat mauvais, dégradation générale et/ou fonction non remplie |  |  |  |  | Non efficace
2 | Second œuvre (ouvrages) | Description et Etat Général |  |  | Constats - Pathologies Présomption de non conformité | (a) cotation des ouvrages | (b) cotation énergétique | Repérage
|  | parties communes | Parties privatives
|  | Dégagements/Escaliers | Bureaux, salle(s) de réunions,etc…
|  | Locaux techniques (chaufferie, sous-station,etc..) | Locaux du personnel ( Sociaux, syndicaux, détente, restauration, etc…)
|  | Ascenseur | Locaux techniques (serveur, reprographie, etc..)
|  | Locaux sanitaires (WC,ménage,etc..) | Archives et stockage divers
| MURS/CLOISONS | Fissures apparentes sur murs dégagements + faïençage | Traces de remontés de fioul dans certaines cloisons de certains bureaux du RDC ( suite à une fuite de l'ancienne cuve de fioul) |  | Sans diag incendie sur le bâtiment, présomption de non-conformité pour planchers/cloisons/portes
| Murs accueil | BA13 + laine de roche 10 cm + béton 20 cm
| PLAFONDS/FAUX PLAFONDS |  |  |  | Sans diag incendie sur le bâtiment . Présomption de NC pour planchers/cloisons/portes
| Plancher intermédiaire | Dalle et chape béton 20 cm + revêtement de sol 1 cm
REVETEMENTS
| -Sols | Dégagements : en carrelage d'origine au RDC; Sols souples en étage. Locaux sanitaires en carrelage d'origine . Cage Esc principale en Travertin. Cage E sc secondaire en dalles peintes | Sols en PVC des bureaux |  | Sols carrelés d'origines ( vétustes)
présomption NC sols plastiques dans dégagement en absence diag amiante
Combles en dalles brutes
| -Murs |  | Peinture
MENUISERIES INTERIEURES
-Portes pare flamme ou coupe feu
| Cage d'escaliers/dégagement | Portes CF |  |  | Présomption de NC en absence de diag incendie
Archives
Stockage
Locaux techniques
| -Portes Locaux privatifs ( bureaux, salles de réunions) |  | Portes d'origine
| - Placards | Dégagement RDC et combles ( archives) | bureaux |  | Traces aux sols et murs des anciens placards enlevés au R+3
| ESCALIERS/DEGAGEMENTS | Escalier principal : Hauteur marche 18 cm - Largeur marche 1.32 cm
| ASCENSEURS | Un ascenseur ancien |  |  | Présomption NC en absence diag ascenseur
AUTRE

## DIAG équipement tech fiche 7
|  | ETAT GENERAL DU BATIMENT |  |  |  | FICHE N°07
CARNET DE SANTE - 3ème partie
Equipements techniques
|  | Site | Cité administrative lacuée | Bâtiment | A
| (a) échelle de cotation des ouvrages |  |  |  |  | (b) cotation énergétique
|  | Bon état, fonction parfaitement remplie |  |  |  |  | Efficace
|  | Etat moyen, quelques défauts, fonction correctement remplie |  |  |  |  | Passablement efficace
|  | Etat médiocre, dégradation partielle et/ou fonction mal remplie |  |  |  |  | Moyennement efficace
|  | Etat mauvais, dégradation générale et/ou fonction non remplie |  |  |  |  | Non efficace
3 | Equipements techniques | Description et état général |  |  | Constats - Pathologies Présomption de non conformité | (a) cotation des ouvrages | (b) cotation des ouvrages | Repérage
CHAUFFAGE/CLIMATISATION/ VENTILATION
Chauffage
| Production | Centrale ( chaufferie gaz pourl'ensemble de la cité administrative) |  |  | Voir fiche Energie
| Distribution | 1 sous-station au bâtiment A
Radiateurs bitubes en fonte + robinets therm
| Autres | Régulateur
| Climatisation | Oui, partiellement dans bureaux doubles |  |  | Présence de fluides R22 (Présomption de non-conformité?)
|  | PAC |  |  | Voir fiche Energie
Ventilation
Naturelle
| VMC | Oui |  |  | Voir fiche Energie
PLOMBERIE/SANITAIRES
ECS
| Equipements | Vétustes |  |  | Locaux sanitaires vétustes
Alimentation EF/EC
| Evacuation EU | Récente (refaite en 2009)
| EP | Refaite en 1999 (extérieure) sur Bat. Principal |  |  | Problème d'évacuation EP sur l'extension réalisée en 1995
ELECTRICITE ( Courants forts)
Tableau de distribution
Circuits électriques
PC - Appareillage
Groupe électrogène
ELECTRICITE ( Courants faibles)
Précablage téléphone.TV
Précablage informatique
Autocommutateur
EQUIPEMENTS DE SECURITE
| Système incendie/extincteurs | oui
| Désemfumage cages d'escaliers | oui |  |  | Présemption NC du désemfumage (CE secondaire)
| Eclairage sécurité | oui
| Détection incendie | oui
| Alarme anti-intrusion | oui
| Contrôle d'accès | oui
| ASCENSEUR/MONTE CHARGE | Ascenseur oui |  |  | Présemption NC en absence de diag ascenseur
AUTRES
| Labo/ chambres froides | Sans objet

## Fonct.qualité usage fiche 8
|  | ETAT GENERAL DU BATIMENT |  |  |  | FICHE N°08
CARNET DE SANTE - 4ème partie
Fonctionnalité et qualité d'usage
|  | Site | Cité administrative Lacuée | Bâtiment | A
| (a) échelle de cotation des ouvrages | Fonctionnalité et qualité d'usage : |  |  |  | (b) Cotation accessibilité handicapée
|  |  | Satisfaisantes |  |  |  | Totalement adaptée
|  |  | Moyennement satisfaisantes |  |  |  | avec modifications mineures
|  |  | Peu satisfaisantes |  |  |  | avec modifications majeures
|  |  | Inadaptées |  |  |  | Totalement inadaptée
4 |  | Description et état général |  |  | Constats - Dysfonctionnements - Présomption de non conformité | (a) cotation des ouvrages | (b) cotation accessibilité handicapée | Repérage
ACCES
| Public | Oui (R DC principalement +accompagnement dans les étages)
| Espace Accueil | Extension rajoutée en 1995 |  |  | Problème d'étanchéité et de conception
Services
| Escaliers | 2 escaliers : 1 principal (agents+public) - 1 secondaire avec accès aux combles |  |  | Présomption NC escalier principal (dimensions : H:18 cm - largeur : 1.32 ) si accueil public aux étages
| Ascenseurs | Ascenseur ancien |  |  | Présomption NC en absence de diag ascenseur
| Distance depuis l'acceuil | Entrée déportée sur angle du bâtiment |  |  | pas centrale
Archives
| intérieures | Dans 2 locaux spécifiques + dégagement RDC + combles |  |  | Présomption NC en général pour les archives en l'absence de diag incendie et calcul surcharges plancher combles
| extérieures | Information non communiquée
| Locaux techniques | Sous station au RDC accessible depuis C.E secondaire
| Locaux spécifiques | Existe un local serveur
Autres
Sanitaires
SIGNALETIQUE
| intérieure | oui
| extérieure | oui
LOCAUX BUREAUX/SR
| Localisation/distribution | à tous les niveaux (RDC/R+1/R+2/R+3)
| Surfaces | voir fiche n°02
| Nombre de bureaux | voir fiche n°02
| Adaptabilité | difficile sur bâtiment fortement tramé
| Nombre de personnel (suivant bureaux identifiés) | suivant fiche n°2 - environ 77 personnes peuvent être accueillies (bureaux 1 poste et bureaux 2 postes) étant entendu que sont décomptés du calcul, les salles de réunions, les locaux du personnel, les locaux archives ,stockage,fournitures et les locaux techniques ( serveur)
CONFORT
Thermique
Hiver
| Eté | présence de PAC dans certains bureaux |  |  | Présence fluide R22
Acoustique
| Air |  |  |  | Bouches VMC non nettoyées
EQUIPEMENTS UTILISATEURS ( si spécifiques)
AUTRES

## Amenagements extérieurs fiche 9
|  | ETAT GENERAL DU BATIMENT |  |  |  | FICHE N°09
CARNET DE SANTE - 5ème partie
Aménagements extérieurs
|  | Site | Cité administrative Lacuée | Bâtiment | A
| (a) échelle de cotation des ouvrages | Fonctionnalité et qualité d'usage : |  |  |  | (b) Cotation accessibilité handicapée
|  |  | Satisfaisantes |  |  |  | Totalement adaptée
|  |  | Moyennement satisfaisantes |  |  |  | avec modifications mineures
|  |  | Peu satisfaisantes |  |  |  | avec modifications majeures
|  |  | Inadaptées |  |  |  | Totalement inadaptée
5 |  | Description et état général |  |  | Constats - Dysfonctionnements - Présomption de non conformité | (a) cotation des ouvrages | (b) cotation accessibilité handicapée | Repérage
ACCES AU SITE
| Transport en commun | Oui (Préfecture ?)
| Véhicules personnels | Oui à l'intérieur de l'enceinte de la cité administrative ou à l'extérieur devant la cité administrative ou au parking du Gravier |  |  | Stationnement gratuit et payant à proximité de la cité administrative.
| Public | Oui sauf véhicules dans l'enceinte de la cité administrative
| Personnes handicapées | Oui
| Piétons | Oui
SATIONNEMENT
| Parking public | A l'extérieur de l'enceinte |  |  | Difficulté de stationnement compte tenu de la proximité de plusieurs administrations et du lycée de JB de Baudre
| Parking pour personnes handicapées | Oui
| Parking personnel | Oui |  |  | Nombre de places insuffisantes . 203 places de parking réparties en 145 places pour les véhicules du personnel, 54 places pour les véhicules de service et 4 places pour les véhicules des personnes handicapées
| Autres (deux roues) | Oui ( personnel) |  |  | Simple auvent sur mur mitoyen à proximité du bâtiment C
ENVIRONNEMENT DU BATIMENT
| Situation du bâtiment (localisation) | Au droit de l'entrée et de la sortie principale de la citée administrative
| Environnement immédiat | Accès - clôtures - barrières - domaine public (voirie) |  |  | Bâtiment le plus proche de l'entrée et de la sortie de la cité administrative
| Trottoirs | Vétustes
| Dallages | Vétustes
| Espaces verts | Peu
| Evacuation EP | Rigoles à nettoyer
Autres
| VOIRIES | voiries Intérieures de la cité administrative |  |  | Réfection à envisager
| CLOTURES/SEPARATIFS/MITOYENNETE/PORTAIL | Problème du mur d'enceinte en mitoyenneté du Gravier |  |  | Présomption de danger ( déversement du mur)
AUTRES
| Réseaux EU | Refaits en 2009
| Controle d'accès | Oui ( barrières + badges + vidéo surveillance)

## ANNEXE 01
ANNEXE 1
Photos
Pathologies-Dysfonctionnements-non conformités-Eléments de vétusté
Site | Cité Administrative Lacuée
Adresse | Rue René Bonnat - 47 921 Agen cedex
Cadastre | Section : AM | Parcelle : 0008
Bâtiment | A DDT (ex DDAF/DDEA)
FISSURE SUR FACADE
RDC BATIMENT PRINCIPAL : MENUISERIE ALU SIMPLE VITRAGE
FACADE EXTERIEURE RDC ET ABORDS VETUSTES
EPAUFRURES SUR FACADE
INFILTRATION D'EAU (hall d'accueil)
PAVES EN VERRE FISSURES (cage d'escalier)
COMBLES NON ISOLES
CAGE D'ESCALIER SECONDAIRE ACCES AUX COMBLES (présomption NC incendie, vétusté ...)
LOCALISATON ARCHIVES EN COMBLES
BUREAUX : TRACES AU SOL SUITE A LA DEPOSE DE L'ARMOIRE
BUREAU : REMONTEE DE FIOUL SUR PLINTHE

## ANNEXE 02
ANNEXE 2
Etat des lieux énergétique
Site | Cité Administrative Lacuée |  | Page 1
Adresse | Rue René Bonnat - 47 921 Agen cedex |  | Date de rédaction
Cadastre | Section : AM | Parcelle : 0008 | 2010-02-22
Bâtiment | A DDT (ex DDAF/DDEA)
ANNEXE 2
Etat des lieux énergétique
Site | Cité Administrative Lacuée |  | Page 2
Adresse | Rue René Bonnat - 47 921 Agen cedex |  | Date de rédaction
Cadastre | Section : AM | Parcelle : 0008 | 2010-02-22
Bâtiment | A DDT (ex DDAF/DDEA)
ANNEXE 2
Etat des lieux énergétique
Site | Cité Administrative Lacuée |  | Page 3
Adresse | Rue René Bonnat - 47 921 Agen cedex |  | Date de rédaction
Cadastre | Section : AM | Parcelle : 0008 | 2010-02-22
Bâtiment | A DDT (ex DDAF/DDEA)
ANNEXE 2
Etat des lieux énergétique
Site | Cité Administrative Lacuée |  | Page 4
Adresse | Rue René Bonnat - 47 921 Agen cedex |  | Date de rédaction
Cadastre | Section : AM | Parcelle : 0008 | 2010-02-22
Bâtiment | A DDT (ex DDAF/DDEA)
ANNEXE 2
Etat des lieux énergétique
Site | Cité Administrative Lacuée |  | Page 5
Adresse | Rue René Bonnat - 47 921 Agen cedex |  | Date de rédaction
Cadastre | Section : AM | Parcelle : 0008 | 2010-02-22
Bâtiment | A DDT (ex DDAF/DDEA)
ANNEXE 2
Etat des lieux énergétique
Site | Cité Administrative Lacuée |  | Page 6
Adresse | Rue René Bonnat - 47 921 Agen cedex |  | Date de rédaction
Cadastre | Section : AM | Parcelle : 0008 | 2010-02-22
Bâtiment | A DDT (ex DDAF/DDEA)
ANNEXE 2
Etat des lieux énergétique
Site | Cité Administrative Lacuée |  | Page7
Adresse | Rue René Bonnat - 47 921 Agen cedex |  | Date de rédaction
Cadastre | Section : AM | Parcelle : 0008 | 2010-02-22
Bâtiment | A DDT (ex DDAF/DDEA)
ANNEXE 2
Etat des lieux énergétique
Site | Cité Administrative Lacuée |  | Page 8
Adresse | Rue René Bonnat - 47 921 Agen cedex |  | Date de rédaction
Cadastre | Section : AM | Parcelle : 0008 | 2010-02-22
Bâtiment | A DDT (ex DDAF/DDEA)
ANNEXE 2
Etat des lieux énergétique
Site | Cité Administrative Lacuée |  | Page 9
Adresse | Rue René Bonnat - 47 921 Agen cedex |  | Date de rédaction
Cadastre | Section : AM | Parcelle : 0008 | 2010-02-22
Bâtiment | A DDT (ex DDAF/DDEA)

## ANNEXE 03
ANNEXE 3
Rapport accessibilité handicapée
Site | Cité Administrative Lacuée
Adresse | Rue René Bonnat - 47 921 Agen cedex
Cadastre | Section : AM | Parcelle : 0008
Bâtiment | A DDT (ex DDAF/DDEA)