## Page de garde FICHE 00
| FICHE DE PRESENTATION GENERALE |  |  |  | FICHE N°00
SITE ET BATIMENT VISITE
| Site | CITE ADMINISTRATIVE LACUEE
| Adresse | Rue rené Bonnat - 47 921 Agen cedex
| Cadastre | Section : AM |  | Parcelle : 0008
| Bâtiment | B
Missions confiées | Lot n°1 Gros entretien |  | Lot n°2 Performance énergétique | Lot n°3 Accessibilité handicapées | Lot n°4 Fonctionnalité et qualité d'usage
Audits | OUI |  | OUI |  | OUI
Dates de visite d'inspection | 2010-01-21 |  | 2010-01-21 |  | 2010-01-21
2010-02-09
PHOTOS DU BATIMENT ( FACADES)
ACCES PRINCIPAL DU PUBLC
FACADE AVANT
FACADE ARRIERE
FACADE ARRIERE

## Présentation générale fiche 01
|  | FICHE DE PRESENTATION GENERALE |  |  |  |  | FICHE N°01
SITE ET BATIMENT VISITE
|  | Site |  | CITE ADMINISTRATIVE LACUEE
|  | Adresse |  | Rue rené Bonnat - 47 921 Agen cedex
|  | Cadastre |  | Section : AM |  | Parcelle : 0008
|  | Bâtiment |  | B
1 | Missions confiées | Lot n°1 Gros entretien |  |  | Lot n°2 Performance énergétique | Lot n°3 Accessibilité handicapées | Lot n°4 Fonctionnalité et qualité d'usage
| Audits | oui |  |  | oui |  | oui
| Dates de visite d'inspection | 2010-01-21 |  |  | 2010-01-20 |  | 2010-01-20
2010-02-09
| Personnes rencontrées | M. MARTY (régisseur) |  |  | M.MARTY (régisseur)
M. BENDICHE ( Ets DAVID)
2 | Documents remis ou consultés sur place pour diagnostic | oui | non | Partiel | Observations
| Document unique (exploitant) |  | X |  | Existe un règlement de co-affectation en date du 5/04/1993
| Registre de sécurité pour ERP | X |  |  | Registre ouvert le 4/01/1995
DOSSIERS REGLEMENTAIRES
- Diag amiante :
| Flocage | X
| Friable | X
| -Dossier technique amiante (DTA) | X |  |  | Reste de produits amiantés dalles de sol - Partie dégagements étages 2 et 3
| - Diag sécurité incendie : |  | X
| -Diag plomb |  | X
| -Diag termites/xylophages |  | X
| - Vérificationstechniques réglementaires des installations et équipement : |  |  |  | Concerne les parties communes des bâtiments.
Chauffage/ventilation
| Electricité/éclairage de sécurité | X
| Alarme Incendie/ Désemfumage | X
Extincteurs
| VMC |  | X
| Legionnellose |  | X
| Ascenseurs |  |  |  | Visites et entretien par OTIS ?
( vérification + étude de sécurité)
| Hydrocarbures |  |  |  | Sans objet
- Autres
DOCUMENTS GRAPHIQUES
| - Plan de masse | X |  |  | Plans du réseau EU au 1/200 - Raccordement au réseau collectif de la ville d'Agen ( réalisé le 21/04/2009) + plan cadastral au 1/500
| - Plan topo |  | X
| - Plans de niveaux | X
| - Coupe (s) |  | X
| - Façade (s) | X |  | X | Schémas façades réalisés par DDT - (février 2010) pour diagnostics.
Surfaces
| Photos | X |  | X
| Fiche (s) préalable (s) de recensement des futurs besoins (quantitatifs et qualitatifs) |  |  |  | En cours
Autres

## Présentation générale fiche 02
|  | FICHE DE PRESENTATION DU BATIMENT |  |  |  |  | FICHE N°02
|  | Site | Bâtiment |  | Services occupants
|  | Cité administrative Lacuée | B |  | - SERVICES DES IMPOTS (CDIF-CH, CDI(SIP)-(SIE), BOV-BRU-BCR) - DRIRE
Dates de visite de la 1ère inspection : 20/01/2010
3 | Services occupants ( janvier 2010) | PRESENTATION DU BATIMENT
| Ministère(s) concerné(s) | Date(s) de construction : 1875/1877 |  | Accueil public |  | Périmètre concerné par l'espace "accueil public"
|  | Type de bâtiment : Administratif |  | oui | non | total | partiel
|  | Classement E.R.P : 5ème catégorie - W ( Bât. classé en 4 ème catégorie déclassé en 5ème catégorie le 23/08/2007 par la commission de sécurité) |  | X |  |  | Rez de chaussée ( Accueil Principal) et aux étages accueil de quelques personnes
| Services occupants | Dernier passage de la commission de sécurité : 3/11/1998 puis le 23/08/2007 pour le déclassement du bât. de 4ème catégorie en 5ème catégorie |  | Fréquence : (2007) 70 personnes accueillies à savoir : 60 personnes accueuillies au RDC et 10 dans les autres niveaux pour 161 personnels.
SERVICE DES IMPOTS (tous les bureaux sauf 15 bureaux)
| CDIF-CH | Nombre de niveaux : |  | R+3 + Combles ( accessibles par échelle technique)
| CDI(SIP)-(SIE) | Surface par niveau ( valeurs communiquées non vérifiées) |  | SU: NC |  |  | SHON: NC
| BOV-BRU-BCR |  |  | Source : |  | Source: | Source: DDEA
| DRIRE - 4 buraux |  |  | Source : DDEA |  | Source : | Source :
| Inoccupé : 11 bureaux ( ex: ITEPSA) |  |  | 3 042m² (suivant convention d'occupation ( impôt))? |  |  | 4 371m²
| Nombre de personnel occupant ( janvier 2010) | Nombre et types de locaux | Types | Nbre | Surfaces | Localisation/Observations
|  | 85 bureaux de l'ordre de 20 m² : | Accueil ( Principal) | 1 |  | RDC - Projet de réaménagement en cours
| 94 | 13 au RDC | Bureaux | 103 |  | 85 bureau x de 20 m² - 15 bureaux de 40 m² ( 3 ensembles de 85/90 m²)
|  | 29 au R+1 | Salle(s) de réunion | 2 |  | 1 salle de réunion (impôt) de 40 m² (R+3) + 1 salle de formation informatique de 40 m² ( R+3)
| Bureaux occupés : | 15 au R+2 |  | 3 |  | 1 cafétaria au RDC (20m²) +2 locaux syndicaux au R+3 (2x20 m²)
| Tous les bureaux sauf 11 bureaux au R+3 | 28 au R+3
|  |  | Archives | 1 |  | 1 salle archives dynamiques de 40 m² au R+3
|  | 15 bureaux de 40 m² : | Locaux sanitaires | 8 |  | 2 locaux sanitaires H/F par niveau
| Bureaux non occupés : | 2 au RDC | Locaux techniques
| 11 bureaux de 20m² ( ex: ITEPSA) | 3 au R+1 | Divers | 1 |  | 1 local photocopieur + bibliothèque (20 m²) au R+1
|  | 10 au R+2 | serveur | 1 |  | 1 local entretien informatique (20 m²) au R+2
| Localisation : R+3 ( Ex bureaux de la politique sociale agricole) |  | autre | 1 |  | 1 local informatique + autocom (20 m²) au RDC
|  | 3 ensembles de 85/90 m² au RDC | Dégagements
Garages
|  |  | Autres | 1 |  | Infirmerie (20 m²) au R+3
|  |  |  | 2 |  | 1 local courrier expédition ( 20 m²) + 1 local réception courrier ( 20 m²)
|  |  | TOTAL | 124
4 | Gros travaux effectués sur le bâtiment ( suivant indications registre de sécurité)
- 1995 : Aménagement d'un bureau d'accueil du public.
- 1996 : Remplacement blocs de sécurité autonomes défaillants + pose de diffuseurs sonores supplémentaires + inversion du sens d'ouverture des portes
d'accès et des issues de secours +changement des fenêtres et huisseries + pose d'un FP dans les circulations du R+2 + pose de porte CF en
remplacement de celles qui équipent les bureaux accédant directement sur les paliers. Suite page suivante
|  | FICHE DE PRESENTATION DU BATIMENT |  |  |  |  | FICHE N°02
|  | Site | Bâtiment |  | Services occupants
|  | Cité administrative Lacuée | B |  | - SERVICES DES IMPOTS (CDI-CM, CDI(SIP)-(SIE), BOV-BRU-BCR) - DRIRE
Dates de visite de la 1ère inspection : 20/01/2010
4 | Gros travaux effectués sur le bâtiment ( suivant indications registre de sécurité) ( suite de la page 1 - fiche 02)
- 2000 : Rénovation du service recette divisionnaire des impôts ( RDC du Bat B) + rénovation des sanitaires H et F du RDC.
- 2001 : Rénovation "conservation des hypothèques" - rénovation du CDI formule II + Rénovation du TGBT et armoires divisionnaires.
- 2002 : Désenfumage des circulations Bat. B + rénovation et reprise des installations électriques BT ( TGBT + armoires divisionnaires) + cablages depuis l'armoire
générale BT de la cité (2ème tranche)
- 2003 : Pose plafonds CF + reprise sanitaires H et F aux étages 1-2-3 + fusion CDI /Recette
- 2004 : Reprise des équipements et moteur de l'ascenseur OTIS ( anticipation mise aux normes loi De ROBIEN à suivre jusqu'en 2018)
-2006/2007 : Mise en place et en fonction des systèmes de contrôle d'accès + anti-intrusion + vidéo surveillance sur tout le site + mise en fonction d'un
bandeau "handicapées" sur les portes principales d'accès au public au Bat.B du RDC + traitement anti-humidité des murs de refends
( périmètre du Bât. B)
- 2008 : Extension vidéo surveillance
- 2009 : Stores extérieurs + création d'un réseau séparatif EU et raccordement au réseau public ( toute la cité) + désamiantage du vase d'expention
( calorifugage situé en combles duBât. B)
- 1999 : Reprise générale de la couverture du Bât.B ( information donnée par M. MARTY)

## Présentation générale fiche 03
|  | FICHE DE PRESENTATION DU BATIMENT |  |  | FICHE N°03
|  | Site | Bâtiment | Plan de masse - Photos
|  | Cité administrative lacuée | B
5 | Plan de masse - Repérage du bâtiment
6 | Photos (intérieures)
Plan de masse
Bâtiment B
COULOIR DU RDC
COMBLES
DEGAGEMENT
ACCUEIL DU PUBLIC AU RDC
BUREAU
DEGAGEMENT ACCUEIL PUBLIC
UN DES ESCALIERS
COMBLE
DEGAGEMENT
VUE D'UNE SORTIE
BUREAU
SALLE DE REUNION
SANITAIRES
ARCHIVES CDI
ACCUEIL CADASTRE

## Présentation générale fiche 04
|  | FICHE DE PRESENTATION DU BATIMENT |  |  | FICHE N°04
|  | Site | Bâtiment | Plans des niveaux
|  | Cité administrative Lacuée | B | RDC - 1er étage - 2ème étage - 3 ème étage
7 | Plans des niveaux
R.D.C
1er étage
2ème étage
3ème étage

## GO CLOS COUVERT fiche 05
|  | ETAT GENERAL DU BATIMENT |  |  |  | FICHE N°05
CARNET DE SANTE - 1ère Partie
GO - Clos - Couvert
|  | Site | Cité administrative lacuée | Bâtiment | B
| (a) échelle de cotation des ouvrages |  |  |  |  | (b) cotation énergétique
|  | Bon état, fonction parfaitement remplie |  |  |  |  | Efficace
|  | Etat moyen, quelques défauts, fonction correctement remplie |  |  |  |  | Passablement efficace
|  | Etat médiocre, dégradation partielle et/ou fonction mal remplie |  |  |  |  | Moyennement efficace
|  | Etat mauvais, dégradation générale et/ou fonction non remplie |  |  |  |  | Non efficace
1 | GO/Clos/Couvert | Description et Etat Général |  |  | Constats - Pathologies Présomption de non conformité | (a) cotation des ouvrages | (b) cotation énergétique | Repérage
STRUCTURE
| Principale | Pierre de taille et maçonnerie de moellons |  |  | Remontées d'humidité au RDC
Un traitement hydrofuge a été réalisé en 2006/2007. Le résultat est insatisfaisant
| PLANCHERS (si accessibles) | - Le dernier plancher est situé à plus de 8 m de hauteur
|  | - Plancher bois |  |  | Plancher bas non isolé (Dalle et
|  | - Pas de vide sanitaire |  |  | chape béton 20 cm + revêt sol 1 cm)
CLOS
| Façades (murs extérieurs) | Maçonnerie enduite BA13 + pierre de taille 65 cm + enduit extérieur 1,5 cm |  |  | Enduits de façades anciens déterriorés en soubassement
| Isolation murs | Murs épais non isolés |  |  | Quelques fissures repérées sur les façades et allèges
| Menuiseries extérieures | Double vitrage PVC
| Occultation (VR/Stores) | Stores extérieurs posés en 2009
COUVERT
| CHARPENTE | Plancher bois 3 cm + laine de verre 10 cm + tuiles en terre crue
| Principale | Bois en bon état sous réserve que le bois n'est pas subi d'attaque de termites ou de xylophages ( absence de diag.) |  |  | Trace de traitement sur les bois anciens. (Pas de diag termites/xylophages remis)
COUVERTURE
| Principale | Tuiles en bon état
| EVACUATION EP |  |  |  | Desscente d'eau pluviale sur angle à contrôler ou à reprendre
| ISOLATION COMBLES | Oui - ancienne
AUTRES

## second oeuvre fiche 06
|  | ETAT GENERAL DU BATIMENT |  |  |  |  | FICHE N°06
CARNET DE SANTE - 2ème partie ( locaux intérieurs)
|  | Second œuvre : |  | Cloisonnement - Plâtrerie - Menuiseries intérieures - Revêtements sols et murs Escaliers/Dégagements/Ascenseurs
|  | Site | Cité administrative Lacuée |  | Bâtiment | B
| (a) échelle de cotation des ouvrages | [5 empty] | (b) cotation énergétique
|  | Bon état, fonction parfaitement remplie | [5 empty] | Efficace
|  | Etat moyen, quelques défauts, fonction correctement remplie | [5 empty] | Passablement efficace
|  | Etat médiocre, dégradation partielle et/ou fonction mal remplie | [5 empty] | Moyennement efficace
|  | Etat mauvais, dégradation générale et/ou fonction non remplie | [5 empty] | Non efficace
2 | Second œuvre (ouvrages) | Description et Etat Général |  |  |  | Constats - Pathologies Présomption de non conformité | (a) cotation des ouvrages | (b) cotation énergétique | Repérage
|  | parties communes |  | Parties privatives
|  | Dégagements/Escaliers |  | Bureaux, salle(s) de réunions,etc…
|  | Locaux techniques (chaufferie, sous-station,etc..) |  | Locaux du personnel ( Sociaux, syndicaux, détente, restauration, etc…)
|  | Ascenseur |  | Locaux techniques (serveur, reprographie, etc..)
|  | Locaux sanitaires (WC,ménage,etc..) |  | Archives et stockage divers
MURS/CLOISONS
|  | Remontée d'humidité au RDC ( partiel) |  |  |  | Remontée d'humidité au RDC - Traitement réalisé non satisfaisant
Fissures sur cloisons dégagement R+3 ( partiel)
PLAFONDS/FAUX PLAFONDS
RAS
REVETEMENTS
| -Sols | RDC : Sol plastique |  |  |  | Revêtement cloqué ( partiel) au RDC
|  | R+1 : Plancher bois apparent |  | R+1 : plancher bois apparent
|  | R+2 - R+3 : revêtement sols plastiques sur plancher bois |  | R+2 - R+3 : revêtement sols plastiques sur plancher bois
-Murs
MENUISERIES INTERIEURES
| -Portes pare flamme ou coupe feu | Vitrages 4x12x4 avec menuiseries PVC
| Cage d'escaliers/dégagement | Cage d'escaliers |  |  |  | Cage d'escaliers non encloisonné au RDC et au niveau de l'accueil
| Archives |  |  |  |  | En absence de diag sécurité et incendie, présomption de NC ( A vérifier portes des bureaux donnant directement sur la cage d'escaliers)
Stockage
Locaux techniques
| -Portes Locaux privatifs ( bureaux, salles de réunions) | Portes d'entrée vitrées (simple vitrage)
- Placards
| ESCALIERS/DEGAGEMENTS |  |  |  |  | Hauteur insuffisante sous paliers des escaliers au RDC (sorties de secours).
| ASCENSEURS | Récent
AUTRE

## équipement tech fiche 07
|  | ETAT GENERAL DU BATIMENT |  |  |  | FICHE N°07
CARNET DE SANTE - 3ème partie
Equipements techniques
|  | Site | Cité administrative Lacuée | Bâtiment | B
| (a) échelle de cotation des ouvrages |  |  |  |  | (b) cotation énergétique
|  | Bon état, fonction parfaitement remplie |  |  |  |  | Efficace
|  | Etat moyen, quelques défauts, fonction correctement remplie |  |  |  |  | Passablement efficace
|  | Etat médiocre, dégradation partielle et/ou fonction mal remplie |  |  |  |  | Moyennement efficace
|  | Etat mauvais, dégradation générale et/ou fonction non remplie |  |  |  |  | Non efficace
3 | Equipements techniques | Description et état général |  |  | Constats - Pathologies Présomption de non conformité | (a) cotation des ouvrages | (b) cotation énergétique | Repérage
CHAUFFAGE/CLIMATISATION/ VENTILATION
Chauffage
| Production | Chaufferie centrale au gaz pour l'ensemble de la cité administrative |  |  | Voir fiche Energie
| Distribution | Radiateurs bitubes en fonte + robinets therm
| Autres | Régulateur
| Climatisation | PAC |  |  | Voir fiche Energie
Ventilation
Naturelle
| VMC | oui |  |  | Voir fiche Energie
PLOMBERIE/SANITAIRES
ECS
| Equipements | Récents ( moins de 10 ans)
Alimentation EF/EC
| Evacuation EU/EP | Récents ( refaite en 2009)
ELECTRICITE ( Courants forts)
| Tableau de distribution | Récent ( moins de 10 ans )
| Circuits électriques | Récent ( moins de 10 ans )
| PC - Appareillage | Récent ( moins de 10 ans )
| Groupe électrogène | Sans objet
ELECTRICITE ( Courants faibles)
Précablage téléphone.TV
| Précablage informatique | Local serveur commun local autocom - plancher technique
Autocommutateur
EQUIPEMENTS DE SECURITE
| Système incendie/extincteurs | Oui
| Désemfumage cages d'escaliers | Oui
| Eclairage sécurité | Oui
| Détection incendie | Non
| Alarme anti-intrusion | Oui
| Contrôle d'accès | Oui
| ASCENSEUR/MONTE CHARGE | Oui - mise en conformité de moins de 10 ans
AUTRES
| Labo/ chambres froides | Sans objet

## Fonc. qualité d'usage fiche 08
|  | ETAT GENERAL DU BATIMENT |  |  |  |  | FICHE N°08
CARNET DE SANTE - 4ème partie
Fonctionnalité et qualité d'usage
|  | Site | Cité adminisrtative Lacuée | Bâtiment | B
| (a) échelle de cotation des ouvrages | Fonctionnalité et qualité d'usage : |  |  |  | (b) Cotation accessibilité handicapée
|  |  | Satisfaisantes |  |  |  | Totalement adaptée
|  |  | Moyennement satisfaisantes |  |  |  | avec modifications mineures
|  |  | Peu satisfaisantes |  |  |  | avec modifications majeures
|  |  | Inadaptées |  |  |  | Totalement inadaptée
4 |  | Description et état général |  |  | Constats - Dysfonctionnements - Présomption de non conformité | (a) cotation des ouvrages | (b) cotation accessibilité handicapée | Repérage
ACCES
| Public | Principalement accueil du public au RDC et ponctuellement aux étages.
| Espace Accueil | Public - refait en 1995
Services
| Escaliers | 3 cages d'escaliers |  |  | présomption de NC en absence de Diag sécurité/incendie
| Ascenseurs | Oui - un ascenseur - Remis en conformité en 2004
| Distance depuis l'acceuil | Entrée principale au droit de la cage d'escaliers EST
Archives
| intérieures | Partielles par service+ déportées extérieurement au bâtiment.
| extérieures | Oui |  |  | Besoins non connus
| Locaux techniques | Existe local autocom et informatique commun à l'ensemble des services des impôts.
Locaux spécifiques
Autres
Sanitaires
SIGNALETIQUE
| intérieure | Modification en raison de l'affectation des locaux |  |  | Signalétique à reprendre
| extérieure | Oui
LOCAUX BUREAUX/SR
| Localisation/distribution | A tous les niveaux RDC- R+1 - R+2 - R+3
| Surfaces | Voir fiche 02
| Nombre de bureaux | Voir fiche 02
| Adaptabilité | Difficile sur bâtiment fortement tramé
| Nombre de personnel | Voir fiche n°2 et nombre de bureaux
CONFORT
Thermique
Hiver
Eté
Acoustique
| Air |  |  |  | Bouches de VMC non nettoyées
EQUIPEMENTS UTILISATEURS ( si spécifiques)
AUTRES
| Sanitaires | récents ( moins de 10 ans ) - Présence de sanitaires pour personnes handicapées.

## Amena. extérieurs fiche 09
|  | ETAT GENERAL DU BATIMENT |  |  |  |  | FICHE N°09
CARNET DE SANTE - 5ème partie
Aménagements extérieurs
|  | Site | Cité administrative lacuée | Bâtiment | B
| (a) échelle de cotation des ouvrages | Fonctionnalité et qualité d'usage : |  |  |  | (b) Cotation accessibilité handicapée
|  |  | Satisfaisantes |  |  |  | Totalement adaptée
|  |  | Moyennement satisfaisantes |  |  |  | avec modifications mineures
|  |  | Peu satisfaisantes |  |  |  | avec modifications majeures
|  |  | Inadaptées |  |  |  | Totalement inadaptée
5 |  | Description et état général |  |  | Constats - Dysfonctionnements - Présomption de non conformité | (a) cotation des ouvrages | (b) cotation accessibilité handicapée | Repérage
ACCES AU SITE
| Transport en commun | Oui ( Préfecture?)
| Véhicules personnels | Oui à l'intérieur de l'enceinte de la cité administrative ou à l'extérieur devant la cité administrative ou au parking du Gravier |  |  | Stationnement gratuit et payant à proximité de la cité administrative
| Public | Oui sauf véhicules dans l'enceinte de la cité administrative
| Personnes handicapées | Oui
| Piétons | Oui
SATIONNEMENT
| Parking public | A l'extérieur de l'enceinte |  |  | Difficulté de stationnement compte tenu de la proximité de plusieurs administrations et du lycée JB de Baudre
| Parking pour personnes handicapées | Oui
| Parking personnel | Oui |  |  | Nombre de places insuffisantes. 203 places de parking réparties en 145 places pour les véhicules du personnel, 54 places pour les véhicules de service et 4 places pour les véhicules des personnes handicapées.
| Autres (deux roues) | Oui ( personnel) |  |  | Simple auvent sur mur mitoyen à proximité du bâtiment C
ENVIRONNEMENT DU BATIMENT
| Situation du bâtiment (localisation) | Milieu de l'emprise de la cité administrative
| Environnement immédiat | Accès -clôtures-barrières-domaine public (voirie) |  |  | Bâtiment central facilement repérable - peu éloigné des accès principaux de la cité administrative
| Trottoirs | Vétustes ( trottoirs rapportés et fissurés)
| Dallages | Vétustes
| Espaces verts | Peu
| Evacuation EP | Rigoles à nettoyer
Autres
| VOIRIES | Voiries intérieures de la cité administrative |  |  | Réfection à envisager
| CLOTURES/SEPARATIFS/MITOYENNETE/PORTAIL | Problème du mur d'enceinte en mitoyenneté du Gravier. |  |  | Présomption de danger (déversement du mur)
AUTRES
| Réseaux EU | Refaits en 2009
| Controle d'accès | Oui (barrières + badges +vidéo surveillance)

## ANNEXE 01
ANNEXE 1
Photos
Pathologies-Dysfonctionnements-non conformités-Eléments de vétusté
Site | CITE ADMINISTRATIVE LACUEE
Adresse | Rue René Bonnat - 47 921 Agen Cedex
Cadastre | Section : AM | Parcelle : 0008
Bâtiment | B
FISSURE SUR CLOISON AU DROIT DU MUR DEGAGEMENTDU RDC
DECOLLEMENT D'ENDUIT EXTERIEUR SOUS ALLEGE
LUMINAIRE EXTERIEUR VETUSTE
( hors fonctionnement)
TRACE DE TRAITEMENT HYDROFUGE
ACCES ARRIERE BUREAUX
QUELQUES FISSURES VERTICALES
REMONTEE D'HUMIDITE DANS MUR DEGAGEMENT RDC
HAUTEUR INSUFFISANTE SOUS PALIER ESCALIERS ( Sortie de secours)
DESCENTE D'EAUX PLUVIALES
OUVERTURE EN COMBLE + ETAT DEGRADE
REMONTEE D'HUMIDITE AU DROIT DU MUR LOCAL SERVEUR DU RDC
FISSURE SUR CLOISON AU DROIT DU MUR DEGAGEMENT R+3
TRACE D'ATTAQUES DE XYLOPHAGES SUR LE PLANCHER DES COMBLES
PORTES NON CF - ESCALIER PRINCIPAL
SOL CLOQUE RDC

## ANNEXE 02
ANNEXE 2
Etat des lieux énergétique
Site | Cité Administrative Lacuée |  | Page 1
Adresse | Rue René Bonnat - 47 921 Agen cedex |  | Date de rédaction
Cadastre | Section : AM | Parcelle : 0008 | 2010-05-06
Bâtiment | B
ANNEXE 2
Etat des lieux énergétique
Site | Cité Administrative Lacuée |  | Page 2
Adresse | Rue René Bonnat - 47 921 Agen cedex |  | Date de rédaction
Cadastre | Section : AM | Parcelle : 0008 | 2010-05-06
Bâtiment | B
ANNEXE 2
Etat des lieux énergétique
Site | Cité Administrative Lacuée |  | Page 3
Adresse | Rue René Bonnat - 47 921 Agen cedex |  | Date de rédaction
Cadastre | Section : AM | Parcelle : 0008 | 2010-05-06
Bâtiment | B
ANNEXE 2
Etat des lieux énergétique
Site | Cité Administrative Lacuée |  | Page 4
Adresse | Rue René Bonnat - 47 921 Agen cedex |  | Date de rédaction
Cadastre | Section : AM | Parcelle : 0008 | 2010-05-06
Bâtiment | B
ANNEXE 2
Etat des lieux énergétique
Site | Cité Administrative Lacuée |  | Page 5
Adresse | Rue René Bonnat - 47 921 Agen cedex |  | Date de rédaction
Cadastre | Section : AM | Parcelle : 0008 | 2010-05-06
Bâtiment | B
ANNEXE 2
Etat des lieux énergétique
Site | Cité Administrative Lacuée |  | Page 6
Adresse | Rue René Bonnat - 47 921 Agen cedex |  | Date de rédaction
Cadastre | Section : AM | Parcelle : 0008 | 2010-05-06
Bâtiment | B
ANNEXE 2
Etat des lieux énergétique
Site | Cité Administrative Lacuée |  | Page 7
Adresse | Rue René Bonnat - 47 921 Agen cedex |  | Date de rédaction
Cadastre | Section : AM | Parcelle : 0008 | 2010-05-06
Bâtiment | B
ANNEXE 2
Etat des lieux énergétique
Site | Cité Administrative Lacuée |  | Page 8
Adresse | Rue René Bonnat - 47 921 Agen cedex |  | Date de rédaction
Cadastre | Section : AM | Parcelle : 0008 | 2010-05-06
Bâtiment | B
387
38

## ANNEXE 03
ANNEXE 3
Rapport accessibilité handicapée
Site | Cité Administrative Lacuée
Adresse | Rue René Bonnat - 47 921 Agen cedex
Cadastre | Section : AM | Parcelle : 0008
Bâtiment | B