## CHEMINEMENT EXTERIEUR
CITE ADMINISTRATIVE - PARTIE PUBLIC
N° Fiche | Famille | Exigence réglementaire | Action ou intervention | Localisation | Critère | Date | Coût | Cotation accessibilité
1 | Circulation horizontale | Ressaut de moins de 2 cm | Mettre en place un bateau au niveau du trottoir. Celui-ci ne devra pas avoir une hauteur supérieure à 2 cm. | Passage piéton entre la place du général Bonnet et l'entrée principale du public | GT | 2012 | 1840 | NR.F
2 | Circulation horizontale | Dispositif de protection | En cas de rupture de niveau sur un cheminement, il est nécessaire de mettre en place un élément éveillant l'attention d'une personne aveugle ou malvoyante afin de prévenir tout risque de chute. Il peut s'agir par exemple d'une plantation robuste (haie, buisson,...), d'une clôture légère, d'une barrière. Dès qu'il existe une hauteur de chute d'au moins 1 m, la norme NFP 01.012 préconise l'installation d'un garde-corps dont elle définit les caractéristiques dimensionnelles. | Espace de circulation entre le parking 4 et le parking 5 (voir plan "Parcs de stationnement et cheminements extérieurs) | GT | 2010 | 3780 | NR.F
3 | Circulation horizontale | Cheminement accessible = Cheminement usuel | Afin d'éviter toute discrimination, l'accès aux sanitaires doit être le même pour tous les usagers. C'est pourquoi nous préconisons la mise en place d'une porte permettant la communication entre le haut de la salle et les sanitaires (voir schéma) | Salle de Conférences | GT | 2010 | 1430 | NR.F
8 | Circulations verticales | Main courante de part et d'autre d'un escalier | Mettre en place une main courante de part et d'autre de l'escalier. Les mains courantes doivent être situées à une hauteur comprise entre 0,80 et 1,00 m. Elles doivent se prolonger horizontalement d'une longueur de marche, au-delà de la première et de la dernière marche, être continues, rigides et facilement préhensibles et être différenciées de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou un contraste visuel. | Escalier entre le Parking 4 et le Parking 5 | GT | 2011 | 315 | NA
9 | Circulations verticales | Contraste de l'escalier | Améliorer le contraste de l'escalier. Pour cela, il convient de mettre un éveil à la vigilance à une distance de 50 cm de la première marche en partie haute ; la 1ère et la dernière contremarche doivent être contrastées visuellement par rapport à la marche ; les nez de marches doivent être contrastés visuellement et être non glissants. | Escalier entre le Parking 4 et le Parking 5 | GT | 2011 | 225 | NR.F
14 | Circulations verticales | Mettre en place un escalier adapté | Il est indispensable de reprendre ou de remplacer l'escalier afin qu'il réponde aux exigences définies à l'annexe concernant les escaliers. | Accès à la scène de la Salle de Conférences (côté sud) | GT | 2011 | 475 | NA
17 | Portes, portiques et SAS | Porte vitrée contrastée | Il est nécessaire que les portes vitrées sur toute leur hauteur soient détectables. Ces éléments devront être contrastés par rapport à leur environnement (collés, peints, gravés ou incrustés dans le vitrage). Il est recommandé de disposer les motifs à l'intérieur de deux bandes horizontales d’une largeur de 5 cm, situées à 110 et 160 cm du sol. | 2 portes du sas de l'entrée principale du public | L | 2010 | 150 | NR.F
8215
CITE ADMINISTRATIVE - PARTIE PERSONNEL
N° Fiche | Famille | Exigence réglementaire | Action ou intervention | Localisation | Critère | Date | Coût | Cotation accessibilité
1 | Circulation horizontale | Plan incliné < 5% | Reprise du plan incliné afin que sa pente ne dépasse pas les 5%. Des valeurs peuvent être tolérées (voir Article 2.II.2). | Accès B : Bâtiment A | TL | 2010 | 3104 | NR.F
2 | Circulation horizontale | Trous et fentes inférieurs ou égale à 2 cm | Remplacement du regard d'eau pluviale. Une autre solution serait de tourner la grille afin que les fentes soient perpendiculaires au sens de circulation. | Place A : Parking 1 | L | 2012 | 145 | NR.F
3 | Circulation horizontale | Revêtement du cheminement accessible contrasté | Il est indispensable de créer un cheminement piéton contrasté visuellement par rapport à son entourage. Ceci afin de permettre aux usagers de circuler en sécurité, de mieux se repérer mais également de mieux repérer la sortie du parc de stationnement. | Parking souterrain Parking 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 | L | 2010 | 4200 | NR.F
4 | Circulation horizontale | Dureté des tapis fixes | Remplacer le tapis d'extérieur afin que celui-ci présente une dureté et des dimensions nécessaires à la bonne circulation de l'ensemble des usagers. | Accès A : Bâtiment A | L | 2011 | 55 | NR.F
5 | Circulation horizontale | Ressaut de moins de 2 cm | Mettre en place un bateau au niveau du trottoir. Celui-ci ne devra pas avoir une hauteur supérieure à 2 cm. | Trottoir desservant l'accès G : Bâtiment D | GT | 2012 | 920 | NR.F
7 | Circulations verticales | Main courante de part et d'autre d'un escalier | Mettre en place une main courante de part et d'autre de l'escalier. Les mains courantes doivent être situées à une hauteur comprise entre 0,80 et 1,00 m. Elles doivent se prolonger horizontalement d'une longueur de marche, au-delà de la première et de la dernière marche, être continues, rigides et facilement préhensibles et être différenciées de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou un contraste visuel. | Escalier qui longe le Bâtiment A, proche du Parking 1 | GT | 2011 | 315 | NR.F
8 | Circulations verticales | Mains courantes prolongées horizontalement. | Reprendre les mains courantes afin qu'elles se prolongent d'une longueur de marche au-delà de la première et de la dernière marche, sans créer d'obstacle à la circulation. | Escalier d'accès au Parking 7 depuis la Rue Demées | GT | 2011 | 296 | NR.F
9 | Circulations verticales | Contraste de l'escalier | Améliorer le contraste de l'escalier. Pour cela, il convient de mettre un éveil à la vigilance à une distance de 50 cm de la première marche en partie haute ; la 1ère et la dernière contremarche doivent être contrastées visuellement par rapport à la marche ; les nez de marches doivent être contrastés visuellement et être non glissants. | Escalier, accès C : Bâtiment A Escalier d'accès au Parking 7 depuis la Rue Demées Marche de l'accès H : Bâtiment A Escalier qui longe le Bâtiment A, proche du Parking 1 | GT | 2011 | 405 | NR.F
14 | Stationnement | 2% de places de stationnement adaptées | Mise en place de deux stationnements adaptés. Leur largeur sera de 3,30 m, une signalisation au sol et verticale permettra de les repérer. Ces places seront disposées au plus proche de l'entrée (ascenseur) du bâtiment. | Parking souterrain | GT | 2010 | 840 | NA
15 | Stationnement | Largeur des places de stationnements adaptées = 3,30 m | Il est nécessaire de ne pas encombrer les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite de façon à ce que leur utilisation soit la plus aisée possible. | Place B : Parking 1 | L | 2010 | 0 | NR.F
16 | Stationnement | Largeur des places de stationnements adaptées = 3,30 m | Reprendre la place de stationnement adaptée afin qu'elle présente une largeur en accord avec la réglementation. Les dimensions couramment retenues pour une place de stationnement ordinaire sont de 2,50 X 5 m. Elles permettent d'accueillir la grande majorité des véhicules. La place de stationnement adaptée doit offrir une surlargeur de 0,80 m, ce qui correspond à une largeur de 2,50 m + 0,80 m = 3,30 m. | Places A et B : Parking 1 Places A et B : Parking 4 Parking 7 | L | 2010 | 360 | NR.F
17 | Stationnement | Signalisation horizontale des places de stationnement adaptées | Mise en place d'une signalisation horizontale pour le repérage des places de stationnement adaptées. | Parking 7 | L | 2010 | 60 | NR.F
18 | Stationnement | Signalisation verticale des places de stationnement adaptées | Mise en place d'une signalisation verticale pour le repérage des places de stationnement adaptées. Nous conseillons la mise en place d'un panneau par place. | Places A et B : Parking 1 Parking 7 | L | 2010 | 620 | NR.F
22 | Portes, portiques et SAS | Porte vitrée contrastée | Il est nécessaire que les portes vitrées sur toute leur hauteur soient détectables. Ces éléments devront être contrastés par rapport à leur environnement (collés, peints, gravés ou incrustés dans le vitrage). Il est recommandé de disposer les motifs à l'intérieur de deux bandes horizontales d’une largeur de 5 cm, situées à 110 et 160 cm du sol. | Accès J : Bâtiment A | L | 2010 | 75 | NR.F
11395
RIA - PARTIE PUBLIC
N° Fiche | Famille | Exigence réglementaire | Action ou intervention | Localisation | Critère | Date | Coût | Cotation accessibilité
3 | Circulations verticales | Mains courantes prolongées horizontalement. | Reprendre les mains courantes afin qu'elles se prolongent d'une longueur de marche au-delà de la première et de la dernière marche, sans créer d'obstacle à la circulation. | Escalier extérieur d'accès à l'entrée principale du Restaurant Inter-Administratif | GT | 2011 | 222 | NR.F
4 | Circulations verticales | Contraste de l'escalier | Améliorer le contraste de l'escalier. Pour cela, il convient de mettre un éveil à la vigilance à une distance de 50 cm de la première marche en partie haute ; la 1ère et la dernière contremarche doivent être contrastées visuellement par rapport à la marche ; les nez de marches doivent être contrastés visuellement et être non glissants. | Escalier extérieur d'accès à l'entrée principale du Restaurant Inter-Administratif | GT | 2011 | 225 | NR.F
11 | Circulations verticales | Cheminement accessible = Cheminement usuel / Desservir tous les locaux ouverts au public | Afin d'éviter toute discrimination, l'entrée de l'établissement doit être la même pour tout les usagers. Il convient donc de mettre en place un ascenseur afin que celui-ci desserve l'accueil de l'établissement. Cet équipement devra respecter la norme NF EN 81-70 relative à "l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap". Il est envisageable d'installer un monte-personne en faisant une demande de dérogation. | Entrée principale du restaurant Inter-Administratif | GT | 2010 | 52000 | NA
52447
RIA - PARTIE PERSONNEL
N° Fiche | Famille | Exigence réglementaire | Action ou intervention | Localisation | Critère | Date | Coût | Cotation accessibilité
1 | Circulations verticales | Mains courantes prolongées horizontalement. | Reprendre les mains courantes afin qu'elles se prolongent d'une longueur de marche au-delà de la première et de la dernière marche, sans créer d'obstacle à la circulation. | Escalier de service (façade ouest) : Restaurant Inter-Administratif | GT | 2011 | 148 | NR.F
2 | Circulations verticales | Contraste de l'escalier | Améliorer le contraste de l'escalier. Pour cela, il convient de mettre un éveil à la vigilance à une distance de 50 cm de la première marche en partie haute ; la 1ère et la dernière contremarche doivent être contrastées visuellement par rapport à la marche ; les nez de marches doivent être contrastés visuellement et être non glissants. | Escalier de service (façade ouest) : Restaurant Inter- Administratif | GT | 2011 | 135 | NR.F
283

## CIRCULATION INTERIEUR
CITE ADMINISTRATIVE - PARTIE PUBLIC
N° Fiche | Famille | Exigence réglementaire | Action ou intervention | Localisation | Critère | Date | Coût | Cotation accessibilité
4 | Circulation horizontale | Largeur du cheminement 1,40 m | Dégager le cheminement afin que celui-ci présente une largeur minimale de 1,40 m avec possibilité de faire demi-tour chaque fois qu'un choix d'itinéraire sera offert aux usagers. | Ensemble des circulations des Bâtiments A, B, C, D et E Salle de Conférences | L | 2011 | 0 | NR.F
5 | Circulation horizontale | Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut | Traiter le ressaut par la mise en place d'un élément à bord arrondi ou muni d'un chanfrein. Sa hauteur ne devra pas dépasser 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %. Par ailleurs au delà de 4 cm de hauteur il sera nécessaire de reprendre la marche de façon à ce que sa hauteur présente un minimum de 10 cm. La solution la plus adaptée serait d'installer un garde-corps afin de condamner une partie de la marche (voir schéma ci-dessous). Notre préconisation prend en compte le chanfrein du ressaut et la mise en place d'un garde-corps. | Marche d'accès à l'espace d'attente et à la cabine téléphonique, Hall d'accueil du public | L | 2010 | 330 | NR.F
6 | Circulation horizontale | Cheminement accessible libre de tout obstacle | Il est nécessaire de tailler ou de supprimer les plantes présentes au niveau de l'accueil de l'établissement et représentant un risque de heurt pour les personnes en situation de handicap visuel. Notre préconisation prend en compte le déplacement de ces éléments. | Hall d'accueil | L | 2012 | 80 | R.NF
7 | Circulation horizontale | Plan incliné < 5% | Reprise du plan incliné afin que sa pente ne dépasse pas les 5%. Des valeurs peuvent être tolérées (voir Article 2.II.2). | Passerelle, 1er étage entre le Bâtiment A et le Bâtiment B | GT | 2010 | 1560 | NR.F
10 | Circulations verticales | Main courante de part et d'autre d'un escalier | Mettre en place une main courante de part et d'autre de l'escalier (lorsque l'escalier présente une largeur inférieure à 1,00 m, une seule main courante est obligatoire). Les mains courantes doivent être situées à une hauteur comprise entre 0,80 et 1,00 m. Elles doivent se prolonger horizontalement d'une longueur de marche, au-delà de la première et de la dernière marche, être continues, rigides et facilement préhensibles et être différenciées de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou un contraste visuel. | Main courante (côté mur) de l'escalier principal sud : Salle de Conférences | GT | 2012 | 575 | NR.F
11 | Circulations verticales | Main courante de part et d'autre d'un escalier | Mettre en place une main courante supplémentaire. Les mains courantes doivent être situées à une hauteur comprise entre 0,80 et 1,00 m. Elles doivent se prolonger horizontalement d'une longueur de marche, au-delà de la première et de la dernière marche, être continues, rigides et facilement préhensibles et être différenciées de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou un contraste visuel. | Escaliers D, E et F | GT | 2012 | 9200 | NR.F
12 | Circulations verticales | Mains courantes prolongées horizontalement | Reprendre les mains courantes afin qu'elles se prolongent d'une longueur de marche au-delà de la première et de la dernière marche, sans créer d'obstacle à la circulation. | Escalier d'accès aux sanitaires depuis la partie basse de la Salle de Conférences (côté bureau) Escaliers A, B, C, D, E et J | GT | 2012 | 8632 | NR.F
13 | Circulations verticales | Contraste de l'escalier | Améliorer le contraste de l'escalier. Pour cela, il convient de mettre un éveil à la vigilance à une distance de 50 cm de la première marche en partie haute ; la 1ère et la dernière contremarche doivent être contrastées visuellement par rapport à la marche ; les nez de marches doivent être contrastés visuellement et être non glissants. | Escalier principal sud : Salle de Conférences Escalier d'accès aux sanitaires depuis la partie basse de la Salle de Conférences Escalier A, B, C, D, E, F et J | GT | 2012 | 19500 | NR.F
15 | Circulations verticales | Repérage des obstacles et équilibre tout au long de l'escalier | Il est indispensable de reprendre les marches de l'escalier. Ces dernières ne devront pas créer de déséquilibre et devront être régulières de façon à faciliter le repérage des obstacles, ceci afin que la sécurité des personnes soit assurée. | Départ (2 marches) de l'escalier principal sud : Salle de Conférences | GT | 2011 | 540 | NR.F
16 | Circulations verticales | Desservir tous les locaux ouverts au public | Mettre en place un ascenseur afin que celui-ci desserve l'ensemble des étages du bâtiment ouvert au public. Cet équipement devra respecter la norme NF EN 81-70 relative à "l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap". Il est envisageable d'installer un monte-personne en faisant une demande de dérogation. L'accès à la scène doit se faire en plain-pied depuis la descente de l'élévateur. Le cheminement d'accès jusqu'à l'emplacement adapté de la scène doit présenter une largeur >1,40 m avec une possibilité de faire demi-tour chaque fois qu'un choix d'itinéraire est offert à l'usager. | Salle de Conférences | GT | 2010 | 52000 | NA
18 | Portes, portiques et SAS | Porte simple vantail > ou = à 90 cm | Il est nécessaire de remplacer la porte pour que la largeur du vantail présente un minimum de 90 cm. | RDC Bâtiment A : 11 bureaux RDC Bâtiment B : 17 bureaux RDC Bâtiment C : 12 bureaux RDC Bâtiment D : 9 bureaux RDC Bâtiment E : 15 bureaux 1er étage Bâtiment A : 42 bureaux 1er étage Bâtiment B : 19 bureaux 1er étage Bâtiment C : 18 bureaux 1er étage Bâtiment D : 17 bureaux 1er étage Bâtiment E : 19 bureaux 2ème étage Bâtiment A : 40 bureaux 2ème étage Bâtiment B : 18 bureaux 2ème étage Bâtiment C : 14 bureaux 2ème étage Bâtiment D : 13 bureaux 2ème étage Bâtiment E : 19 bureaux 3ème étage Bâtiment A : 42 bureaux 3ème étage Bâtiment B : 33 bureaux 3ème étage Bâtiment C : 16 bureaux 4ème étage Bâtiment A : 38 bureaux | GT | 2011 | 350200 | NR.F
19 | Portes, portiques et SAS | Porte double vantaux > ou = à 90 cm | Les portes à deux vantaux doivent présenter une largeur de 90 cm minimum sur le vantail courant. Il convient donc de remplacer la porte existante. | Accès à la Salle de Conférences / Porte double d'accès à la Salle de Conférences (côté salle) 2 portes d'accès à la Salle de réunion (A22) : RDC du Bâtiment A | GT | 2011 | 2850 | NR.F
22 | Portes, portiques et SAS | Porte vitrée contrastée | Il est nécessaire que les portes vitrées sur toute leur hauteur soient détectables. Ces éléments devront être contrastés par rapport à leur environnement (collés, peints, gravés ou incrustés dans le vitrage). Il est recommandé de disposer les motifs à l'intérieur de deux bandes horizontales d’une largeur de 5 cm, situées à 110 et 160 cm du sol. | Porte double entre la circulation d'accès principal du public et l'accueil | L | 2011 | 75 | NR.F
23 | Portes, portiques et SAS | Espace de manœuvre devant chaque porte du sas + Porte double vantaux > ou = à 90 cm | Il est indispensable de revoir les dimensions intérieures du sas afin que les caractéristiques dimensionnelles requises pour les manœuvres de portes (en tirant, en poussant, par accès frontal ou par accès latéral) soient respectées. | Sas d'accès à la Salle de Conférences Sas d'accès à la Salle de réunion (A22) : RDC du Bâtiment A | GT | 2011 | 1120 | NA
29 | Eclairage | Eclairage des postes d'accueil | Mettre en place un éclairage spécifique du poste d'accueil afin de faciliter son repérage. Cet éclairage aura une valeur minimale mesurée au sol de 200 lux. | Poste d'accueil du public | L | 2011 | 230 | NR.F
30 | Eclairage | Eclairage des escaliers | Améliorer l'éclairage des escaliers afin de sécuriser leur utilisation et de faciliter leur repérage. La puissance minimale d'éclairement mesurée au sol sera de 150 lux. | Escalier d'accès aux sanitaires depuis la partie basse de la Salle de Conférences Escalier A | L | 2011 | 1200 | NR.F
448092
CITE ADMINISTRATIVE - PARTIE PERSONNEL
N° Fiche | Famille | Exigence réglementaire | Action ou intervention | Localisation | Critère | Date | Coût | Cotation accessibilité
6 | Circulation horizontale | Largeur du cheminement 1,40 m | Dégager le cheminement afin que celui-ci présente une largeur minimale de 1,40 m avec possibilité de faire demi-tour chaque fois qu'un choix d'itinéraire sera offert aux usagers. | Sous-sol des Bâtiments A et B : circulations principales | L | 2011 | 0 | NR.F
10 | Circulations verticales | Main courante de part et d'autre d'un escalier | Mettre en place une main courante de part et d'autre de l'escalier (lorsque l'escalier présente une largeur inférieure à 1,00 m, une seule main courante est obligatoire). Les mains courantes doivent être situées à une hauteur comprise entre 0,80 et 1,00 m. Elles doivent se prolonger horizontalement d'une longueur de marche, au-delà de la première et de la dernière marche, être continues, rigides et facilement préhensibles et être différenciées de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou un contraste visuel. | Escaliers d'accès à la régie : Salle de conférence Escalier G et I | GT | 2012 | 920 | NR.F
11 | Circulations verticales | Mains courantes prolongées horizontalement | Reprendre les mains courantes afin qu'elles se prolongent d'une longueur de marche au-delà de la première et de la dernière marche, sans créer d'obstacle à la circulation. | Escalier H | GT | 2012 | 581 | NR.F
12 | Circulations verticales | Contraste de l'escalier | Améliorer le contraste de l'escalier. Pour cela, il convient de mettre un éveil à la vigilance à une distance de 50 cm de la première marche en partie haute ; la 1ère et la dernière contremarche doivent être contrastées visuellement par rapport à la marche ; les nez de marches doivent être contrastés visuellement et être non glissants. | Escaliers G, H, et I | GT | 2012 | 3000 | NR.F
13 | Circulations verticales | Ascenseur : Norme NF EN 81-70 | Les ascenseurs mis en place pour le personnel doivent respecter les dispositions relatives à la norme NF EN 81-70. | Ascenseur personnel : Bâtiment A Ascenseur personnel : Bâtiment C Ascenseur personnel : Bâtiment E | GT | 2011 | 27000 | NA
21 | Portes, portiques et SAS | Hauteur des dispositifs de commande entre 0,90 et 1,30 m et à plus de 0,40 m d'un angle rentrant | Déplacer le dispositif de commande d'accès afin que sa hauteur se trouve entre 0,90 et 1,30 m et à plus de 0,40 m d'un angle rentrant. Cela afin de permettre son utilisation en position "assis" comme en position "debout". | Dispositifs de sortie de l'établissement (interrupteurs) des Accès F, G et I | GT | 2011 | 180 | NR.F
23 | Portes, portiques et SAS | Déverrouillage d'une porte à ouverture électrique : pas de signalisation sonore et lumineuse. | Il est nécessaire d'équipée la porte à ouverture électrique, d'un système de déverrouillage sonore et lumineux. Nous rappellons que ces systèmes doivent être placés entre 0,90 et 1,30 m du sol et à plus de 0,40 m d'un angle rentrant. | Système de déverrouillage intérieure et extérieure des accès A, B, C, D, E, F, G, H, I et J | GT | 2011 | 3400 | NR.F
24 | Portes, portiques et SAS | Porte simple vantail > ou = à 90 cm | Il est nécessaire de remplacer la porte pour que la largeur du vantail présente un minimum de 90 cm. | Sous sol Bâtiment A : 13 salles d'archives Sous-sol Bâtiment B : 13 salles d'archives Sous-sol Bâtiment C : 5 salles d'archives Sous-sol Bâtiment D : 2 locaux agents techniques, 1 local de stockage, 1 coffre fort RDC Bâtiment A : 6 salles RDC Bâtiment C : 1 salle RDC Bâtiment D : 1 salle RDC Bâtiment E : 4 salles 1er étage Bâtiment E : 1 salle 2ème étage Bâtiment B : 1 salle 2ème étage Bâtiment C : 2 salles 2ème étage Bâtiment D : 1 salle 2ème étage Bâtiment E : 3 salles 3ème étage Bâtiment A : 1 salle 3ème étage Bâtiment C : 1 salle 4ème étage Bâtiment A : 3 salles Sanitaire E : Accès à la partie commune des WC femmes, accès à la partie commune des WC hommes Sanitaire F : Accès à la partie commune des WC femmes, accès à la partie commune des WC hommes Sanitaire G : Accès à la partie commune des WC femmes, accès à la partie commune des WC hommes. | TL | 2011 | 60350 | NR.F
25 | Portes, portiques et SAS | Porte double vantaux > ou = à 90 cm | Les portes à deux vantaux doivent présenter une largeur de 90 cm minimum sur le vantail courant. Il convient donc de remplacer la porte existante. | Sous-sol Bâtiment D : 1 salle de stockage informatique | TL | 2011 | 950 | NR.F
33 | Signalisation et information | Mise en place de panneaux de sorties | Il convient de mettre en place des panneaux afin de permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir repérer, atteindre et utiliser les sorties. Chaque sorties doit être repérable en tout point ou le personnel est admis, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe concernant la signalisation. La signalisation indiquant la sortie ne doit présenter aucun risque de confusion avec le repérage des sorties de secours. | Parking souterrain | L | 2010 | 180 | NR.F
96561
RIA - PARTIE PUBLIC
N° Fiche | Famille | Exigence réglementaire | Action ou intervention | Localisation | Critère | Date | Coût | Cotation accessibilité
1 | Circulation horizontale | Largeur du cheminement 1,40 m | Dégager le cheminement afin que celui-ci présente une largeur minimale de 1,40 m avec possibilité de faire demi-tour chaque fois qu'un choix d'itinéraire sera offert aux usagers. | Salle à manger : RDC haut du restaurant Inter-Administratif | L | 2011 | 0 | NR.F
2 | Circulation horizontale | Eléments en saillie latérale de plus de 15 cm contrastés et prolongés au sol | Mettre en place un repère tactile ou un prolongement au sol et un contraste visuel par rapport à l'environnement des éléments en saillie de plus de 15 cm sur le cheminement. | Reposes plateaux du réfectoire : RDC haut du Restaurant Inter-Administratif | L | 2012 | 180 | NA
5 | Circulations verticales | Main courante de part et d'autre d'un escalier | Mettre en place une main courante supplémentaire. Les mains courantes doivent être situées à une hauteur comprise entre 0,80 et 1,00 m. Elles doivent se prolonger horizontalement d'une longueur de marche, au-delà de la première et de la dernière marche, être continues, rigides et facilement préhensibles et être différenciées de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou un contraste visuel. | Escalier 8 : RDC bas du Restaurant Inter-Administratif Escalier 6 : RDC bas du Restaurant Inter-Administratif | GT | 2012 | 575 | NR.F
6 | Circulations verticales | Mains courantes prolongées horizontalement | Reprendre les mains courantes afin qu'elles se prolongent d'une longueur de marche au-delà de la première et de la dernière marche, sans créer d'obstacle à la circulation. | Escalier 3 (deuxième partie de la main courante - côté extérieur de l'escalier) : Restaurant Inter-Adminstratif Escalier 8 : RDC bas du Restaurant Inter-Aministratif | GT | 2012 | 830 | NR.F
7 | Circulations verticales | Main courante continue, rigides et facilement préhensible | Remplacer la main courante existante. Elle doit être situées à une hauteur comprise entre 0,80 et 1,00 m, se prolonger horizontalement d'une longueur de marche, au-delà de la première et de la dernière marche, être continue, rigide et facilement préhensibles et être différenciées de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou un contraste visuel. | Escalier 1 : Restaurant Inter-Administratif | GT | 2012 | 4600 | NR.F
8 | Circulations verticales | Mains courantes prolongées horizontalement | Il est nécessaire de remplacer la main courante existante. Elle doit se prolonger horizontalement d'une longueur de marche, au-delà de la première et de la dernière marche, être continues, rigides et facilement préhensibles et être différenciées de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou un contraste visuel. Les mains courantes doivent être situées à une hauteur comprise entre 0,80 et 1,00 m. | Escalier 3 (première partie de la main courante - côté extérieur de l'escalier) : Restaurant Inter-Administratif | GT | 2012 | 1150 | NR.F
9 | Circulations verticales | Contraste de l'escalier | Améliorer le contraste de l'escalier. Pour cela, il convient de mettre un éveil à la vigilance à une distance de 50 cm de la première marche en partie haute ; la 1ère et la dernière contremarche doivent être contrastées visuellement par rapport à la marche ; les nez de marches doivent être contrastés visuellement et être non glissants. | Escalier 7 : RDC bas du Restaurant Inter-Administratif Escalier 6 : RDC bas du Restaurant Inter-Administratif | GT | 2012 | 500 | NR.F
10 | Circulations verticales | Contraste de l'escalier | Améliorer le contraste de l'escalier. Pour cela, il convient de mettre un éveil à la vigilance à une distance de 50 cm de la première marche en partie haute ; la 1ère et la dernière contremarche doivent être contrastées visuellement par rapport à la marche ; les nez de marches doivent être contrastés visuellement. | Escalier 8 : RDC bas du Restaurant Inter-Administratif Escalier 1 : Restaurant Inter-Administratif | GT | 2012 | 1560 | NR.F
12 | Circulations verticales | Ascenseur : Norme NF EN 81-70 | Les ascenseurs mis en place pour le public doivent respecter les dispositions relatives à la norme NF EN 81-70. | Ascenseur public : entre la salle à manger du RDC haut et la circulation du RDC bas : Restaurant Inter-Administratif | GT | 2011 | 18000 | NA
21 | Eclairage | Eclairage des circulations intérieures horizontales | Améliorer l'éclairage intérieur afin que chaque espace de circulation offre une puissance minimale mesurée au sol de 100 lux. | Circulation d'accès aux sanitaires, aux salles de réunions,… : RDC bas du Restaurant Inter-Administratif | L | 2011 | 460 | NR.F
27855
RIA - PARTIE PERSONNEL
N° Fiche | Famille | Exigence réglementaire | Action ou intervention | Localisation | Critère | Date | Coût | Cotation accessibilité
3 | Circulations verticales | Main courante de part et d'autre d'un escalier | Mettre en place une main courante de part et d'autre de l'escalier. Les mains courantes doivent être situées à une hauteur comprise entre 0,80 et 1,00 m. Elles doivent se prolonger horizontalement d'une longueur de marche, au-delà de la première et de la dernière marche, être continues, rigides et facilement préhensibles et être différenciées de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou un contraste visuel. | Escalier 9 : RDC bas du Restaurant Inter-Administratif Escalier 2 : Restaurant Inter-Administratif Escalier 10 : RDC bas du Restaurant Inter-Administratif Escalier 5 : RDC bas du Restaurant Inter-Administratif Local lingerie, 1er étage du Restaurant Inter-Administratif | GT | 2012 | 1840 | NR.F
4 | Circulations verticales | Main courante continue, rigide et facilement préhensible | Remplacer la main courante existante. Elle doit être située à une hauteur comprise entre 0,80 et 1,00 m. Elle doit se prolonger horizontalement d'une longueur de marche, au-delà de la première et de la dernière marche, être continue, rigide et facilement préhensible et être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou un contraste visuel. | Escalier 2 : Restaurant Inter-Administratif | GT | 2012 | 2185 | NR.F
5 | Circulations verticales | Mains courantes prolongées horizontalement | Reprendre les mains courantes afin qu'elles se prolongent d'une longueur de marche au-delà de la première et de la dernière marche, sans créer d'obstacle à la circulation. | Escalier 4 : Restaurant Inter-Administratif | GT | 2012 | 664 | NR.F
6 | Circulations verticales | Contraste de l'escalier | Améliorer le contraste de l'escalier. Pour cela, il convient de mettre un éveil à la vigilance à une distance de 50 cm de la première marche en partie haute ; la 1ère et la dernière contremarche doivent être contrastées visuellement par rapport à la marche ; les nez de marches doivent être contrastés visuellement et être non glissants. | Escalier 9 : RDC bas du Restaurant Inter-Administratif Escalier 10 : Restaurant Inter-Administratif Escalier 4 : Restaurant Inter-Administratif Escalier 5 : Restaurant Inter-Administratif Local lingerie, 1er étage : Restaurant Inter-Administratif | GT | 2012 | 2000 | NR.F
7 | Circulations verticales | Contraste de l'escalier | Améliorer le contraste de l'escalier. Pour cela, il convient de mettre un éveil à la vigilance à une distance de 50 cm de la première marche en partie haute ; la 1ère et la dernière contremarche doivent être contrastées visuellement par rapport à la marche ; les nez de marches doivent être contrastés visuellement. | Escalier 2 : Restaurant Inter-Administratif | GT | 2012 | 600 | NR.F
8 | Circulations verticales | Desservir tous les étages | Etant donné qu'aucun des ascenseurs du bâtiment ne dessert l'étage, il est envisageable de reprendre un de ces équipement afin que le 1er étage soit accessible aux personnes en fauteuil roulant. Cet équipement devra respecter la norme NF EN 81-70 relative à "l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap". Par ailleurs, il est concevable de proposer les prestations du 1er étage au RDC haut ou bas. | 1er étage : Restaurant Inter-Administratif | TL | 2011 | 17500 | NA
9 | Circulations verticales | Ascenseur : Norme NF EN 81-70 | Les ascenseurs mis en place pour le public doivent respecter les dispositions relatives à la norme NF EN 81-70. | Ensemble des ascenseurs réservés au personnel : Restaurant Inter-Administratif | GT | 2011 | 27000 | NA
10 | Portes, portiques et SAS | Porte simple vantail > ou = à 90 cm | Il est nécessaire de remplacer la porte pour que la largeur du vantail présente un minimum de 90 cm. | Bureau du personnel au RDC haut : Restaurant Inter-Administratif Salle de réunion, 1er étage : Restaurant Inter-Administratif (uniquement si l'étage est rendu accessible aux personnes à mobilité réduite) | TL | 2011 | 1700 | NR.F
53489

## UTILISATION DES EQUIPEMENTS
CITE ADMINISTRATIVE - PARTIE PUBLIC
N° Fiche | Famille | Exigence réglementaire | Action ou intervention | Localisation | Critère | Date | Coût | Cotation accessibilité
20 | Portes, portiques et SAS | Portes des sanitaires adaptés | La porte du sanitaire adapté doit être remplacée par une porte d'une largeur minimale de 90 cm. Un système permettant de refermer la porte derrière soi devra être mis en place. Par ailleurs, il est indispensable que l'ouverture de la porte se fasse sur l'extérieur du cabinet d'aisance de façon à facilité la manoeuvre du fauteuil roulant et à libérer l'espace d'usage. Les portes d'accès aux parties communes desservant un sanitaire adapté aux personnes à mobilité réduite doit présenter une largeur de 90 cm. | Sanitaire adapté de la Salles de Conférences Accès à la partie commune du bloc sanitaire D (RDC, 1er et 2ème étage) Sanitaires D, Sanitaires adaptés mixtes (RDC, 1er et 2ème) | GT | 2012 | 6650 | NR.F
21 | Portes, portiques et SAS | Portes des sanitaires non adaptés | Les portes des sanitaires non adaptés doivent avoir une largeur minimale de 80 cm. Il convient donc de remplacer les menuiseries ne répondant pas à cette exigence. | Sanitaire non adapté de la Salles de Conférences Sanitaire D, 2 portes d'accès au WC femmes (RDC, 1er et 2ème étage) Sanitaire D, 2 portes d'accès au WC hommes (RDC, 1er et 2ème étage) | GT | 2014 | 10660 | NR.F
24 | Dispositifs d'accueil, équipements et dispositifs de commande | Prestation de lire et écrire | Le mobilier proposant des prestations de lire et écrire (lire un document, remplir un chèque,...) doit être adapté aux personnes en situation de handicap moteur. Pour ce faire, une partie de l'équipement au moins devra être rabaissée de façon à ce que le mobilier d'accueil soit utilisable par des personnes en position "debout" comme en position "assis". La hauteur de cet aménagement ne dépassera pas 80 cm, un espace de passage de jambe aura une profondeur de 30 cm, une largeur de 60 cm et une hauteur de 70 cm, toutes ces dimensions étant minimales. Toutefois, une reprise de ces équipements est envisageable par la mise en place d'une tablette (respectant les dimensions réglementaires) du côté le plus rabaissé du mobilier. | Guichet d'accueil : Entrée principale du public : Bâtiment B | L | 2013 | 550 | NR.F
25 | Dispositifs d'accueil, équipements et dispositifs de commande | Equipements utilisables par tous. | Mise en place d'un téléphone adapté aux personnes souffrant de handicap visuel et auditif. Celui-ci possédera de grosses touches pour une meilleure lisibilité et un écran incliné, retro éclairé avec un grand afficheur des numéros. Il offrira aussi un flash lumineux au moment des sonneries, une écoute amplifiée, une compatibilité avec les appareils auditifs… Cet équipement devra être mis en place entre 0,90 et 1,30 m du sol. Un espace d'usage de 0,80 * 1,30 m devra être respecté et l'accès à cet équipement devra être lisse et sans obstacle à la roue. | Hall d'accueil de la cité Administrative | GT | 2012 | 200 | NR.F
26 | Sanitaires | Espace d'usage dans sanitaires adaptés | Il est nécessaire de déplacer la cuvette du cabinet d'aisance adapté, proche du mur (axe de la cuvette : 40 cm). Un espace d'usage (0,80 * 1,30 m) devra être respecté latéralement par rapport à la cuvette. Ceci rendra l'approche du lave-main plus commode et permettra également de facilité le transfert des personnes à mobilité réduite en facilitant l'utilisation de la barre d'appui. | Sanitaires D, sanitaires adaptés (RDC, 1er et 2ème étage) | GT | 2011 | 1650 | NA
27 | Sanitaires | Système permettant la fermeture de la porte du sanitaire adapté | Etant donné que le sanitaire adapté est en réhabilitation, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir le traiter. Néanmoins, il conviendra de vérifier que chaque porte soit équipée d'une barre de rappel, d'une béquille rallongée ou d'un ferme porte. Cela afin de faciliter la fermeture de la porte pour une personne en situation de handicap moteur. | Sanitaires C, Sanitaires adaptés (RDC, 1er, 2ème et 3ème étage) | L | 2011 | 0 | NR.F
28 | Sanitaires | Equipements accessibles | Il est important de rendre accessible aux personnes en situation de handicap moteur l'ensemble des équipements mis à la disposition du public tels que miroirs, porte-savons, séchoirs,… La hauteur des séchoirs, essuie-mains, porte-savons,... devra être comprise entre 0,90 et 1,30 m. Un espace d'usage de 0,80 * 1,30 m devra également être respecté devant ces équipements. Pour qu'une personne en position "assis" puisse l'utiliser, un miroir doit être placé à 1,05 m maximum. | Miroir : Sanitaire adapté de la Salle de Conférences | L | 2010 | 0 | NR.F
19710
CITE ADMINISTRATIVE - PARTIE PERSONNEL
N° Fiche | Famille | Exigence réglementaire | Action ou intervention | Localisation | Critère | Date | Coût | Cotation accessibilité
19 | Stationnement | Fonctionnement du dispositif d'accès et de sortie au parc de stationnement adapté | Le système de contrôle d'accès ou de sortie du parc de stationnement doit permettre à des personnes sourdes ou malentendantes ou des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d'être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et en l'absence d'une vision directe de ces accès ou sorties par le personnel : Tout signal lié au fonctionnement du dispositif d'accès doit être sonore et visuel ; Les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant au personnel de l'établissement de visualiser le conducteur. | Parking souterrain Accès Parking 1 et 2 Accès Parking 7 (et 6) | GT | 2010 | 7200 | NA
20 | Accès à l'établissement | Hauteur des dispositifs de commande entre 0,90 et 1,30 m et à plus de 0,40 m d'un angle rentrant | Déplacer le dispositif de commande d'accès afin que sa hauteur se trouve entre 0,90 et 1,30 m et à plus de 0,40 m d'un angle rentrant. Cela afin de permettre son utilisation en position "assis" comme en position "debout". | Dispositif d'accès à l'établissement (badgeuse) des Accès B, D, E, F, G, I et J. | GT | 2010 | 770 | NR.F
26 | Portes, portiques et SAS | Portes des sanitaires adaptés | Les portes d'accès aux parties communes desservant un sanitaire adapté aux personnes à mobilité réduite doit présenter une largeur de 90 cm. | Sanitaires E, porte d'accès à la partie commune des WC femmes (RDC, 1er et 2ème) Sanitaires E, porte d'accès à la partie commune des WC hommes (RDC, 1er et 2ème) Sanitaires F, porte d'accès à la partie commune des WC femmes (RDC, 1er et 2ème) Sanitaires F, porte d'accès à la partie commune des WC hommes (RDC, 1er et 2ème) Sanitaires G, porte d'accès à la partie commune des WC femmes (RDC, 1er et 2ème) Sanitaires G, porte d'accès à la partie commune des WC hommes (RDC, 1er et 2ème) | GT | 2012 | 17100 | NR.F
27 | Portes, portiques et SAS | Portes des sanitaires non adaptés | Les portes des sanitaires non adaptés doivent avoir une largeur minimale de 80 cm. Il convient donc de remplacer les menuiseries ne répondant pas à cette exigence. | Sanitaires F, 1 WC femmes (RDC, 1er et 2ème étage) Sanitaires G, 1 WC femmes (RDC, 1er et 2ème étage) | GT | 2014 | 4920 | NR.F
28 | Dispositifs d'accueil, équipements et dispositifs de commande | Hauteur d'atteinte des équipements | Un équipement par groupe d'équipement doit être utilisable par une personne de petite taille ou une personne en position "assis". Il convient donc de disposer d'un équipement dont son utilisation peut se faire à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m. Un espace d'usage devra se trouver devant cet équipement. | Pointeuse de temps de travail : Circulation, RDC du Bâtiment C Circulation, RDC du Bâtiment A Circulation, 3ème étage du Bâtiment A (Direction départementale des Territoires) | L | 2013 | 300 | NR.F
29 | Sanitaires | Sanitaires adaptés | Il est nécessaire de mettre en place un cabinet d'aisance adapté aux personnes à mobilité réduite et répondant aux exigences définies à l'annexe concernant les sanitaires. | Sanitaire E : WC femmes, WC hommes (RDC, 1er et 2ème étage) Sanitaire F: WC femmes, WC hommes (RDC, 1er et 2ème étage) Sanitaire G : WC femmes, WC hommes (RDC, 1er et 2ème étage) | GT | 2011 | 57600 | NA
30 | Sanitaires | Lavabo accessible | Remplacer le lavabo afin que celui-ci soit adapté à l'utilisation par une personne en situation de handicap moteur. Cet équipement devra présenter un espace vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur. Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position "assis". | Sanitaire E : Partie commune des WC femmes, partie commune des WC hommes (RDC, 1er et 2ème étage) Sanitaire F : Partie commune des WC femmes, partie commune des WC hommes (RDC, 1er et 2ème étage) Sanitaire G : Partie commune des WC femmes, partie commune des WC hommes (RDC, 1er et 2ème étage) | L | 2011 | 4140 | NR.F
31 | Sanitaires | Equipements accessibles | Il est important de rendre accessible aux personnes en situation de handicap moteur l'ensemble des équipements mis à la disposition du public tels que miroirs, porte-savons, séchoirs,… La hauteur des séchoirs, porte-savons,... devra être comprise entre 0,90 et 1,30 m. Un espace d'usage de 0,80 * 1,30 m devra également être respecté devant ces équipements. Pour qu'une personne en position "assis" puisse l'utiliser, un miroir doit être placé à 1,05 m maximum. | Sanitaires E, partie commune des WC femmes (RDC, 1er et 2ème) Sanitaires E, partie commune des WC hommes (RDC, 1er et 2ème) Sanitaires F, partie commune des WC femmes (RDC, 1er et 2ème) Sanitaires F, partie commune des WC hommes (RDC, 1er et 2ème) Sanitaires G, partie commune des WC femmes (RDC, 1er et 2ème) Sanitaires G, partie commune des WC hommes (RDC, 1er et 2ème) | L | 2010 | 240 | NR.F
32 | Sanitaires | Urinoirs disposés à des hauteurs différentes | Les urinoirs sont installés en batterie, il convient de proposer différentes hauteurs pour ces équipements afin de les rendre utilisables par des personnes de petite taille. L'estimation ci-dessous comprend le déplacement d'un urinoir. | Sanitaires F, WC hommes (RDC, 1er et 2ème étage) Sanitaires G, WC hommes (RDC, 1er et 2ème étage) | GT | 2011 | 160 | NR.F
92430
RIA - PARTIE PUBLIC
N° Fiche | Famille | Exigence réglementaire | Action ou intervention | Localisation | Critère | Date | Coût | Cotation accessibilité
13 | Portes, portiques et SAS | Portes des sanitaires adaptés | La porte du sanitaire adapté doit être remplacé par une porte d'une largeur minimale de 90 cm. Un système permettant de refermer la porte derrière soi devra être mis en place. Par ailleurs, il est indispensable que l'ouverture de la porte se fasse sur l'extérieur du cabinet d'aisance de façon à facilité la manoeuvre du fauteuil roulant et à libérer l'espace d'usage. Les portes d'accès aux parties communes desservant un sanitaire adapté aux personnes à mobilité réduite doit présenter une largeur de 90 cm. | Sanitaire adapté femmes : RDC haut du Restaurant Inter-Administratif Sanitaire adapté hommes : RDC haut du Restaurant Inter-Administratif Sanitaire adapté mixte : RDC bas du Restaurant Inter-Administratif | GT | 2012 | 2850 | NR.F
14 | Portes, portiques et SAS | Portes des sanitaires non adaptés | Les portes des sanitaires non adaptés doivent avoir une largeur minimale de 80 cm. Il convient donc de remplacer les menuiseries ne répondant pas à cette exigence. | Partie commune des sanitaires femmes : RDC bas du restaurant Inter-Administratif Partie commune des sanitaires hommes : RDC bas du restaurant Inter-Administratif 2 Cabinets d'aisances des sanitaires femmes : RDC bas du restaurant Inter-Administratif 1 Cabinet d'aisance des sanitaires hommes : RDC bas du restaurant Inter-Administratif | GT | 2014 | 4100 | NR.F
15 | Dispositifs d'accueil, équipements et dispositifs de commande | Espace d'usage | Les boîtes aux lettres doivent être utilisables par une personne de petite taille ou une personne en position "assis". Il convient donc de la disposer à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m. Un espace d'usage devra se trouver devant cet équipement. | Entrée principale du Restaurant Inter-Administratif | L | 2012 | 90 | R.NF
16 | Dispositifs d'accueil, équipements et dispositifs de commande | Hauteur d'atteinte des équipements | Il est nécessaire de disposer les plats préparés de telle façon que la personne en fauteuil roulant puisse les saisir. Quelques plats peuvent être placés au dessus de 1,30 m de hauteur en pensant à l'aide que peut apporter une personne valide. | "Libre service éclaté" du Restaurant Inter-Administratif | L | 2013 | 0 | R.NF
17 | Dispositifs d'accueil, équipements et dispositifs de commande | Prestation de lire et écrire | Le mobilier proposant des prestations de lire et écrire (lire un document, remplir un chèque,...) doit être adapté aux personnes en situation de handicap moteur. Pour ce faire, une partie de l'équipement au moins devra être rabaissée de façon à ce que le mobilier d'accueil soit utilisable par des personnes en position "debout" comme en position "assis". La hauteur de cet aménagement ne dépassera pas 80 cm, un espace de passage de jambe aura une profondeur de 30 cm, une largeur de 60 cm et une hauteur de 70 cm, toutes ces dimensions étant minimales. Toutefois, une reprise de ces équipements est envisageable par la mise en place d'une tablette (respectant les dimensions réglementaires) du côté le plus rabaissé du mobilier. | Comptoir du "snack" : RDC bas du Restaurant Inter-Administratif | L | 2013 | 550 | R.NF
18 | Dispositifs d'accueil, équipements et dispositifs de commande | Equipements utilisables par tous. | Le mobilier mis en place doit être adapté aux personnes en situation de handicap moteur. Pour ce faire, la hauteur du mobilier ne dépassera pas 80 cm, un espace de passage de jambe aura une profondeur de 30 cm, une largeur de 60 cm et une hauteur de 70 cm, toutes ces dimensions étant minimales. | Mobiliers des sauces, condiments, micro-onde et fontaines à eau de la salle à manger : RDC haut du Restaurant Inter-Administratif | L | 2013 | 360 | NR.F
19 | Sanitaires | Lavabo accessible | Mettre en place un lavabo adapté à l'utilisation des personnes en situation de handicap moteur. Cet équipement devra présenter un espace vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur. Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position "assis". | Sanitaire adapté femmes : RDC haut du Restaurant Inter-Administratif Sanitaire adapté hommes : RDC haut du Restaurant Inter-Administratif Sanitaire adapté mixte : RDC bas du Restaurant Inter-Administratif | L | 2011 | 690 | NR.F
20 | Sanitaires | Equipements accessibles | Il est important de rendre accessible aux personnes en situation de handicap moteur l'ensemble des équipements mis à la disposition du public tels que miroirs, porte-savons, séchoirs,… La hauteur des séchoirs, essui-mains, portes-savons,... devra être comprise entre 0,90 et 1,30 m. Un espace d'usage de 0,80 * 1,30 m devra également être respecté devant ces équipements. Pour qu'une personne en position "assis" puisse l'utiliser, un miroir doit être placé à 1,05 m maximum. | Miroir et essui-mains : Partie commune des sanitaires femmes : RDC haut du Restaurant Inter-Administratif Partie commune des sanitaires hommes : RDC haut du Restaurant Inter-Administratif Essui-mains : Partie commune des sanitaires mixtes : RDC bas du Restaurant Inter-Administratif | L | 2010 | 80 | NR.F
8720
RIA - PARTIE PERSONNEL
N° Fiche | Famille | Exigence réglementaire | Action ou intervention | Localisation | Critère | Date | Coût | Cotation accessibilité
11 | Douches et cabines | Vestiaire adapté. | Créer un vestiaire adapté. Celui-ci devra comporter un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour (en dehors du débattement de porte), un équipement permettant de s'assoir et de disposer d'un appui en position "debout". Il est nécessaire de mettre en place une douche adaptée aux personnes à mobilité réduite et répondant aux exigences définies à l'annexe concernant les douches. Il est nécessaire de mettre en place un cabinet d'aisance adapté aux personnes à mobilité réduite et répondant aux exigences définies à l'annexe concernant les sanitaires. Ces vestiaires seront à créer uniquement si l'étage du restaurant est rendu accessible aux personnes à mobilité réduite sans quoi ils devront être installés au RDC haut ou bas. | 1er étage : Restaurant Inter-Administratif | TL | 2012 | 8580 | NA
8580

## Indice acc. Cité Adm.
R.F | Les exigences sont respectées sur le plan réglementaire et les dispositions offrent un confort d’usage
R.NF | Les dispositions réglementaires sont respectées mais elles ne sont pas confortables à l’usage
NR.F | Les dispositions présentent quelques non conformités mais l’usage est possible
NA | Les dispositions ne sont pas réglementaires et ne permettent pas l’usage par des personnes handicapées
cité Administrative
Partie "Public"
R.F
R.NF | 1
NR.F | 26
NA | 5
cité Administrative
Partie "Personnel"
R.F
R.NF | 0
NR.F | 29
NA | 4
RIA
Partie "Public"
R.F
R.NF | 3
NR.F | 15
NA | 3
RIA
Partie "Personnel"
R.F
R.NF
NR.F | 8
NA | 3